B - Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah

| Šifra | Opis | Enota | Cena brez DDV | PO | PC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA | Zemeljska, betonska in asfaltna dela |  |  | N | N |
| BA01 | izkopi |  |  | N | N |
| BA0101 | široki ročni odkop v III. kategoriji - odvoz do 10m | m3 | 25,3270 | N | N |
| BA0102 | široki strojni odkop v III. kategoriji - z nakladanjem | m3 | 3,2820 | N | N |
| BA0103 | izkop pasovnega temelja, h=do 2,00 m -odv.10 m | m3 | 31,8101 | N | N |
| BA0104 | planiranje terena +/- 3,00 cm | m2 | 3,5850 | N | N |
| BA0105 | gramozni tampon deb. 25 cm - strojno | m3 | 27,8011 | N | N |
| BA0106 | odvoz materiala z nakladanjem - do 10 km | m3 | 14,9761 | N | N |
| BA02 | Betoniranje |  |  | N | N |
| BA0201 | betoniranje pasovnega temelja MB 20 | m3 | 96,1880 | N | N |
| BA0202 | betoniranje armiranih preklad, nosilcev, plošč,stopnic, itd MB 30 | m3 | 104,4738 | N | N |
| BA0203 | betoniranje armiranih stebrov, poševnih plošč MB 30 | m3 | 134,9006 | N | N |
| BA0204 | podložni betoni d = 6 cm, MB 20 | m2 | 7,3113 | N | N |
| BA0205 | podložni betoni d = 10 cm, MB 20 | m2 | 9,1089 | N | N |
| BA0206 | betonski robniki 15/25 z montažo | m | 12,9261 | N | N |
| BA0207 | betonski tlaki - zaribana površina d=10 cm MB 25 | m2 | 11,4517 | N | N |
| BB | Zidovi, stropne konstrukcije, dimniki |  |  | N | N |
| BB01 | Zidovi, stebri - opečni |  |  | N | N |
| BB0101 | nosilni zidovi iz modularne opeke | m3 | 143,3984 | N | N |
| BB0102 | nosilni in drugi zidovi z NF opek. deb. 25 cm in več | m3 | 234,2848 | N | N |
| BB0103 | stebri - raznih tlorisnih oblik z NF opeko | m3 | 275,5875 | N | N |
| BB0104 | loki, svodi, oboki raznih dimenzij z NF opeko | m3 | 293,8658 | N | N |
| BB0105 | predelni zidovi z NF votlaka 12 cm | m2 | 44,4333 | N | N |
| BB0106 | predelni zidovi - Porolit, Siporex 5 - 8 cm | m2 | 21,2068 | N | N |
| BB0107 | predelni zidovi - Porolit, Siporex 10 - 12 cm | m2 | 27,2659 | N | N |
| BB0108 | injektiranje starih kamenitih in mešanih zidov | m3 | 73,2139 | N | N |
| BB0109 | injektiranje razpok v opečnih zidovih | m | 43,3225 | N | N |
| BB02 | Zidovi - betonski |  |  | N | N |
| BB0201 | nearmirani nosilni zidovi - 20 cm in debelejši | m3 | 100,2275 | N | N |
| BB0202 | armirano bet. zidovi MB 30 | m3 | 112,5981 | N | N |
| BB0203 | siporex zidovi - 20 cm in debelejši | m3 | 140,3688 | N | N |
| BB03 | Zidovi - kamniti |  |  | N | N |
| BB0301 | zidovi iz obdelanega kamna - pravokotniki / beton | m3 | 210,1999 | N | N |
| BB0302 | delno obdelani zidovi - bunja / beton | m3 | 182,6816 | N | N |
| BB0303 | suhi zid - škarpe deb.50cm | m3 | 134,0070 | N | N |
| BB0304 | mešan zid - kamen / opeka tanjši od 50 cm | m3 | 165,2111 | N | N |
| BB0305 | zidovi iz obdelanega kamna - dvostransko lice | m3 | 236,5065 | N | N |
| BB0306 | stebri obdelan kamen do 60/60 | m3 | 265,1861 | N | N |
| BB0307 | obloge Bunja - penobeton | m2 | 64,8322 | N | N |
| BB0308 | obloge Bunja - Čaška | m2 | 75,6881 | N | N |
| BB0309 | obloge Bunja - Hotavlje | m2 | 104,5194 | N | N |
| BB04 | Delovni odri |  |  | N | N |
| BB0401 | premični odri do h = 2,00 m | m2 | 2,6762 | N | N |
| BB0402 | premični odri do h = 2,00 - 4,00 m | m2 | 4,6453 | N | N |
| BB0403 | fasadni odri do h = 10,00 m | m2 | 7,5738 | N | N |
| BB0404 | fasadni odri h = > 10,00 m | m2 | 10,3510 | N | N |
| BB0405 | lovilni odri z železno konzolo | m | 9,4926 | N | N |
| BB0406 | leseni dohodi (trepne) | m2 | 3,9889 | N | N |
| BB0407 | lesene varovalne ograje | m | 3,3831 | N | N |
| BB05 | Stropne konstrukcije - lesene |  |  | N | N |
| BB0501 | navadni tramovni (razmak do 1,00 m) | m2 | 26,5591 | N | N |
| BB0502 | navadni tramovni razpon nad 4,00 m | m2 | 28,2757 | N | N |
| BB0503 | mozničen tramovni (smreka, bor) | m2 | 62,1057 | N | N |
| BB0504 | mozničen tramovni (hrast) | m2 | 83,3125 | N | N |
| BB0505 | nasipni opaž - pogreznjen | m2 | 11,1082 | N | N |
| BB0506 | stropni opaž | m2 | 9,5937 | N | N |
| BB0507 | nasipni opaž zgoraj | m2 | 8,0788 | N | N |
| BB0508 | slepi pod 24 mm na moralih 5x8 cm | m2 | 19,1871 | N | N |
| BB0509 | kmečki strop - vidni,obdelani elementi | m2 | 83,3125 | N | N |
| BB0510 | stropne obloge na ogrodju iz letev: |  |  | N | N |
| BB051010 | str. obl. na ogr. iz letev - opažne deske 12 mm + letve | m2 | 25,1452 | N | N |
| BB051020 | str. obl. na ogr. iz letev - furnirane iver. ploš.13 mm - hrast | m2 | 27,1648 | N | N |
| BB06 | Stropne konstrukcije - opečne |  |  | N | N |
| BB0601 | obokane z opeko NF deb. 12 cm | m2 | 45,3422 | N | N |
| BB0602 | obokane med »I« jeklenimi profili vključno s profili z NF opeko deb. 6,5 cm | m2 | 93,5624 | N | N |
| BB0603 | križni oboki z NF opeko | m2 | 77,2534 | N | N |
| BB0604 | polmontažne MONTA, RAPID, NORMA itd | m2 | 37,8693 | N | N |
| BB07 | Stropne konstrukcije - betonske |  |  | N | N |
| BB0701 | armirano bet.plošče - do d = 14 cm | m3 | 135,3196 | N | N |
| BB0702 | polmontažne - betonski elementi do d = 10 cm | m2 | 32,8200 | N | N |
| BB0703 | siporex plošče - 12 cm | m2 | 40,8989 | N | N |
| BB08 | Armatura za arm. Betonske konstrukcije |  |  | N | N |
| BB0801 | dobava, polaganje in vezanje ročno - do fi 12 | kg | 2,4236 | N | N |
| BB0802 | dobava, polaganje in vezanje ročno - nad fi 12 | kg | 1,8682 | N | N |
| BB0803 | dobava, polaganje in vezanje ročno - armaturne mreže | kg | 1,3129 | N | N |
| BB09 | Dimniki - zračniki |  |  | N | N |
| BB0901 | opečni zidani z NF v PAM | m3 | 283,7672 | N | N |
| BB0902 | montažni SCHIEDEL - ena tuljava fi 16 | m | 92,4011 | N | N |
| BB0903 | montažni SCHIEDEL - ena tuljava fi 20 | m | 106,0340 | N | N |
| BB0904 | dimniška kapa - dve tuljavi | kos | 143,1461 | N | N |
| BB0905 | montažni zračniki - dve tuljavi | m | 64,6304 | N | N |
| BB0906 | sanacija dimnika DREHFIX fi 150 | m | 85,3323 | N | N |
| BB0907 | obzidava SCHIEDEL -12 cm, 2x žgana | m2 | 73,2139 | N | N |
| BB0908 | sanacija dimnika fi 150 po sistemu sistemu SIGMANOVA z materialom INOX 316 Ti | m | 92,1487 | N | N |
| BC | Strešne konstrukcije |  |  | N | N |
| BC01 | Strešno ogrodje |  |  | N | N |
| BC0101 | trikotna vešala - les 0,035 m3/m2 | m2 | 18,6900 | N | N |
| BC0102 | trikotna vešala - les 0,045 m3/m2 | m2 | 22,1100 | N | N |
| BC0103 | trapezna vešala - les 0,045 m3/m2 | m2 | 24,9300 | N | N |
| BC0104 | trapezna vešala - les 0,055 m3/m2 | m2 | 28,2700 | N | N |
| BC0105 | kombinirana vešala - les 0,05 m3/m2 | m2 | 31,7200 | N | N |
| BC0106 | kombinirana vešala - les 0,08 m3/m2 | m2 | 33,7200 | N | N |
| BC0107 | enokapnica | m2 | 20,0000 | N | N |
| BC0108 | arm.bet.plošča ali polmontažna pšlošča (MONTA) | m2 | 34,4358 | N | N |
| BC0109 | konstrukcija frčade površine do 2,00 m2 | kos | 121,1817 | N | N |
| BC0110 | konstrukcija frčade površine 2 - 4,00 m2 | kos | 177,7333 | N | N |
| BC0111 | polkrožna frčada površine do 2,00 m2 | kos | 277,7082 | N | N |
| BC0112 | obdelava glav špirovcev in leg - enostavno | kos | 9,7700 | N | N |
| BC0113 | obdelava glav špirovcev in leg - profilirano | kos | 13,7700 | N | N |
| BC02 | Letvanje |  |  | N | N |
| BC0201 | za Bobrovec - enojno kritje, letve 3/5 cm | m2 | 5,0000 | N | N |
| BC0202 | za Bobrovec - dvojno kritje, letve 3/5 cm | m2 | 8,0000 | N | N |
| BC0203 | za zareznik - letve 3/5 cm | m2 | 5,0000 | N | N |
| BC0204 | za Bramac - letve 4/5 cm | m2 | 5,0000 | N | N |
| BC0205 | za cementni špičak - letve 3/5 | m2 | 4,4938 | N | N |
| BC0206 | za salonit valoviti - letve 5/8 | m2 | 4,4400 | N | N |
| BC0207 | za salonitke - letve 3/5 | m2 | 5,0000 | N | N |
| BC0208 | za AC ravne plošče - Eternit - dvojno, let.3/5 | m2 | 7,9400 | N | N |
| BC0209 | za AC ravne plošče - Eternit - enojno, let.3/5 | m2 | 4,2300 | N | N |
| BC0210 | za korce in planete - letve 4/5 | m2 | 5,9582 | N | N |
| BC0211 | za skodle - letve 5/8 | m2 | 3,4335 | N | N |
| BC0212 | za DECRA kritino | m2 | 3,0296 | N | N |
| BC0213 | vetrne letve 10/14 cm | m | 4,9484 | N | N |
| BC03 | Čelni, strešni in kapni opaži |  |  | N | N |
| BC0301 | deske navadne 24 mm in enostavno ogrodje | m2 | 13,6330 | N | N |
| BC0302 | deske opažne 16 mm in enostavno ogrodje | m2 | 21,2068 | N | N |
| BC0303 | deske opažne 16 mm in zahtevno ogrodje | m2 | 28,2757 | N | N |
| BC0304 | opaži strešin - kosmati 24 mm | m2 | 9,0886 | N | N |
| BC0305 | samo ogrodje za zaprte napušče | m2 | 13,7700 | N | N |
| BC0306 | opaži žlot in vencev – deske 24 mm | m2 | 16,1576 | N | N |
| BD | Strešne kritine |  |  | N | N |
| BD01 | Slemena in grebeni |  |  | N | N |
| BD0101 | Bobrovec | m | 10,0000 | N | N |
| BD0102 | Zareznik- opečni, cementni | m | 9,3411 | N | N |
| BD0103 | Špičak - cementni | m | 7,5738 | N | N |
| BD0104 | Bramac | m | 14,0000 | N | N |
| BD0105 | Salonitka | m | 8,0788 | N | N |
| BD0106 | Valovitka – vlaknocem. kritina | m | 10,0000 | N | N |
| BD0107 | Vlaknocem. ravna kritina | m | 12,1182 | N | N |
| BD0108 | Les - deska 24 mm | m | 2,3731 | N | N |
| BD0109 | Skodle | m | 3,7870 | N | N |
| BD0110 | ALU - Trimoterm | m | 8,5837 | N | N |
| BD0111 | Eternit v barvi | m | 9,5937 | N | N |
| BD0112 | DECRA ventilacijski slemenjak | m | 11,0000 | N | N |
| BD0113 | DECRA žlotni element | m | 10,0000 | N | N |
| BD0114 | DECRA odkapniki | m | 7,0000 | N | N |
| BD0115 | HOSEKRA | m | 8,4828 | N | N |
| BD02 | Kritina - opečna |  |  | N | N |
| BD0201 | bobrovec - enojno prekrivanje | m2 | 20,0000 | N | N |
| BD0202 | bobrovec - dvojno "kronsko" prekrivanje | m2 | 22,0000 | N | N |
| BD0203 | zareznik | m2 | 21,0000 | N | N |
| BD0204 | zaklopnik (Kikinda) | m2 | 16,0000 | N | N |
| BD0205 | mediteran | m2 | 22,0000 | N | N |
| BD0206 | korci na planetah in planete | m2 | 23,2266 | N | N |
| BD0207 | korci na opažu ali na letvah | m2 | 20,0000 | N | N |
| BD0208 | ARDOGREZ keram.40/40 | m2 | 38,0713 | N | N |
| BD0209 | ARDOGREZ opečni strešnik | m2 | 23,7315 | N | N |
| BD0210 | ARDOGREZ korci | m2 | 28,5282 | N | N |
| BD0211 | HEISTERHOLZ - bobrovec svetleče engobiran | m2 | 22,7216 | N | N |
| BD0212 | HEISTERHOLZ - bobrovec lakiran | m2 | 29,0837 | N | N |
| BD0213 | HEISTERHOLZ - zareznik standard svet.engob. | m2 | 22,2167 | N | N |
| BD0214 | HEISTERHOLZ - zareznik standard lakiran | m2 | 28,7807 | N | N |
| BD0215 | HEISTERHOLZ - zareznik KARTAGO sv.eng. | m2 | 28,2757 | N | N |
| BD0216 | HEISTERHOLZ - zareznik KARTAGO LAKIRAN | m2 | 36,3546 | N | N |
| BD0217 | TONDACH - bobrovec 18/38 – barvan E1 | m2 | 22,0000 | N | N |
| BD0218 | TONDACH - vlečeni zareznik 22/40 | m2 | 20,0000 | N | N |
| BD0221 | paropropustna folija za ostrešje | m2 | 3,0000 | N | N |
| BD03 | Kritina - cementna |  |  | N | N |
| BD0301 | špičak - karo opeka | m2 | 12,7746 | N | N |
| BD0302 | zareznik - siv | m2 | 15,0972 | N | N |
| BD0303 | zareznik - barvan | m2 | 16,6626 | N | N |
| BD0304 | Bramac - klasik, donav, adria (fazonski komadi se določijo s faktorjem) | m2 | 17,5300 | N | N |
| BD0305 | Trajanka | m2 | 14,1379 | N | N |
| BD0306 | Škrilje - naravni kamen | m2 | 28,4777 | N | N |
| BD0307 | prekrivanje - Bramaca | m2 | 5,6300 | N | N |
| BD0308 | prekrivanje - špičaka | m2 | 4,0393 | N | N |
| BD04 | Kritina - salonit, eternit |  |  | N | N |
| BD0401 | valovite plošče V5,VA - 1,25 | m2 | 15,0000 | N | N |
| BD0402 | valovite plošče - v barvi | m2 | 17,0000 | N | N |
| BD0403 | vlaknocementne plošče – ravne 40/40 sive | m2 | 38,0000 | N | N |
| BD0404 | vlaknocementne plošče – ravne 40/40 barvne | m2 | 38,0000 | N | N |
| BD0405 | vlaknocementne plošče – ravne 72/40 barvna | m2 | 38,0000 | N | N |
| BD0406 | vlaknocementne valovitke V5-P-U 1250 sive | m2 | 15,0000 | N | N |
| BD0407 | vlaknocementne – ločne 1250 sive | m2 | 16,0000 | N | N |
| BD0408 | salonitke - navadne 40x60 | m2 | 12,6735 | N | N |
| BD0409 | salonitke - v barvi | m2 | 18,0000 | N | N |
| BD0410 | eternit - 40x40 dvojno v barvi | m2 | 17,5209 | N | N |
| BD0411 | eternit - 40x40 dvojno v sivem | m2 | 14,6429 | N | N |
| BD0412 | eternit - francosko pokrivanje v barvi | m2 | 21,2068 | N | N |
| BD05 | Kritina - pločevina |  |  | N | N |
| BD0501 | FE gladka z antikorozivnim premazom | m2 | 20,9543 | N | N |
| BD0502 | Fe Zn - gladka | m2 | 26,0000 | N | N |
| BD0503 | Fe Zn - valovita | m2 | 29,3361 | N | N |
| BD0504 | cinkotit pločevina 0,70 mm | m2 | 46,0000 | N | N |
| BD0505 | ALU - gladka 0,70 mm | m2 | 33,0000 | N | N |
| BD0506 | ALU - tip Trimoval 0,80 mm - na deske | m2 | 36,1020 | N | N |
| BD0507 | ALU - Trimoterm 8 cm / 0,60 mm - na deske | m2 | 58,0000 | N | N |
| BD0508 | bakrena 0,60 mm | m2 | 66,0000 | N | N |
| BD0509 | zidna obroba razvite.šir.40 cm: - pocinkana | m2 | 18,0000 | N | N |
| BD0510 | zidna obroba razvite.šir.40 cm: - ALU | m2 | 11,0000 | N | N |
| BD0511 | zidna obroba razvite.šir.40 cm: - bakrena | m2 | 24,0000 | N | N |
| BD06 | Kritina - drugi materiali |  |  | N | N |
| BD0601 | valoplast - razne barve | m2 | 17,8743 | N | N |
| BD0602 | DECRA / AS - skandinavska kritina | m2 | 27,0000 | N | N |
| BD0603 | DECRA/ AS – žlota | m | 12,0000 | N | N |
| BD0604 | HOSEKRA - domača Decra | m2 | 20,9543 | N | N |
| BD0605 | TEGOLA CANADESE | m2 | 22,0000 | N | N |
| BD0606 | IZOKRIT - bitumenska skodla | m2 | 14,7437 | N | N |
| BD0607 | strešna lepenka - enojno | m2 | 2,5751 | N | N |
| BD0608 | strešna lepenka - dvojno | m2 | 4,4433 | N | N |
| BD0609 | bitumenska kritina FLEXOPER HS-5 | m2 | 10,9000 | N | N |
| BD0610 | deske - smreka, jelka - preklop | m2 | 12,1182 | N | N |
| BD0611 | skodle - navadno kritje | m2 | 19,5911 | N | N |
| BD0612 | skodle - slepa trifa (dvojno) | m2 | 22,7216 | N | N |
| BD0613 | skodle - trifa (trojno) | m2 | 30,8003 | N | N |
| BD0614 | slamnata kritina | m2 | 37,3645 | N | N |
| BD0615 | prezračevalna folija TYVEK HD PLUS | m2 | 3,7365 | N | N |
| BD0616 | dvostenske akrilne plošče + ogrodje | m2 | 52,6636 | N | N |
| BD0617 | ARMATERM SO 20 – 2cm izolacije | m2 | 30,8003 | N | N |
| BD0618 | METALKO ALU kritina | m2 | 27,2659 | N | N |
| BD0619 | norveška skodla ISOLA – tip bobrovec | m2 | 14,8952 | N | N |
| BD07 | Snegolovci |  |  | N | N |
| BD0701 | točkasti snegolov za Bramac - pocinkani | kos | 2,0000 | N | N |
| BD0702 | točkasti snegolov za Bramac - bakreni | kos | 3,0000 | N | N |
| BD0703 | točkasti snegolov za Bobrovec - pocinkani | kos | 2,0000 | N | N |
| BD0704 | točkasti snegolov za Bobrovec - bakreni | kos | 3,0000 | N | N |
| BD0705 | točkasti snegolov za Bobrovec - ALU | kos | 2,1207 | N | N |
| BD0706 | linijski kovinski - Fe Zn trak 30x5 | m | 19,0000 | N | N |
| BD0707 | linijski kovinski - Cu trak 30x5 | m | 52,0000 | N | N |
| BD0708 | linijski kovinski - Fe Zn trikotniki in cev za eternit | m | 26,0037 | N | N |
| BD0709 | za ARDOGREZ kritino – 25/40 | kos | 8,9877 | N | N |
| BE | Lesene stene |  |  | N | N |
| BE0100 | tramovne žagane - do 15 cm deb. | m2 | 35,8497 | N | N |
| BE0101 | tramovne žagane - nad 15 cm deb | m2 | 48,4727 | N | N |
| BE0102 | poloblasti trami - do 15 cm deb. | m2 | 43,9285 | N | N |
| BE0103 | ogrodje - stebri in plohi - trdi les | m2 | 51,5022 | N | N |
| BE0104 | ogrodje - stebri in plohi - mehki les | m2 | 34,8398 | N | N |
| BE0105 | predalčne (morali 5x5 in dvojni opaž 24 mm) | m2 | 26,7610 | N | N |
| BE0106 | montažne tip MARLES, JELOVICA | m2 | 52,5120 | N | N |
| BE0107 | predelne - natur lakiran hrast, samonosne in delno zastekljene | m2 | 257,0063 | N | N |
| BE0108 | predelne - ogrodje smreka, obloge s T-FIX panles ploščami | m2 | 99,9749 | N | N |
| BE0109 | predelne - ogrodje smreka, obloge s CLASSENS panelami 8x160x2600 mm |  |  | N | N |
| BE010901 | predelne - smreka, obloge CLASSENS - javor zelen | m2 | 31,6200 | N | N |
| BE010902 | predelne - smreka, obloge CLASSENS - jesen beli | m2 | 30,2955 | N | N |
| BE010903 | predelne - smreka, obloge CLASSENS - hrast svetel | m2 | 33,4100 | N | N |
| BE010904 | predelne - smreka, obloge CLASSENS - javor korenina | m2 | 36,1020 | N | N |
| BE010905 | predelne - smreka, obloge CLASSENS - aquarel | m2 | 42,2117 | N | N |
| BE010906 | predelne - smreka, obloge CLASSENS - crezy marmor | m2 | 49,4320 | N | N |
| BE0110 | predelne stene RIGIPS ali Knauf z izolacijo |  |  | N | N |
| BE011001 | predelne st. RIGIPS ali Knauf z izol. - 75 mm enostavna z enojno oblogo | m2 | 29,3600 | N | N |
| BE011002 | predelne st. RIGIPS ali Knauf z izol. - 75 mm enostavna z dvojno oblogo | m2 | 32,4700 | N | N |
| BE011003 | predelne st. RIGIPS ali Knauf z izol. - obloga na strešni konstrukciji | m2 | 25,8500 | N | N |
| BF | Izolacije - ometi |  |  | N | N |
| BF01 | Hidroizolacije |  |  | N | N |
| BF0101 | temeljev, tlakov - 3x bitumen in lepenka | m2 | 27,1145 | N | N |
| BF0102 | temeljev, tlakov - IZOTEK T5 varjeno | m2 | 10,0000 | N | N |
| BF0103 | zidovi vertikalno - Ibitol, bitumen 1x | m2 | 6,0000 | N | N |
| BF0104 | zidovi vertikalno - IZOTEK E-P4 | m2 | 11,0000 | N | N |
| BF0105 | za mostove - IZOTEK AL-T5 | m2 | 14,1884 | N | N |
| BF0106 | trakovi za parno zaporo IZO. Ventizol Al4-S | m2 | 8,0000 | N | N |
| BF0107 | PVC folija 1x | m2 | ,5049 | N | N |
| BF0108 | zaščita vertik.izol. s STIROFORM 4 cm | m2 | 8,0000 | N | N |
| BF02 | Toplotne izolacije |  |  | N | N |
| BF0201 | tlakov, stropov, sten |  |  | N | N |
| BF020101 | izolacije tlakov, stropov, sten - TERVOL 5 cm + PVC fol. | m2 | 7,2709 | N | N |
| BF020102 | izolacije tlakov, stropov, sten - FRAGMAT- 150- 5 cm + PVC fol | m2 | 9,1391 | N | N |
| BF020103 | izolacije tlakov, stropov, sten - NOVOTERM 5 cm + PVC fol. | m2 | 11,2598 | N | N |
| BF020104 | izolacije tlakov, stropov, sten - pluta beton 5 cm | m2 | 16,6120 | N | N |
| BF020105 | izolacije tlakov, stropov, sten - malton 10 cm | m2 | 6,2106 | N | N |
| BF020106 | izolacije tlakov, stropov, sten - stiropor 3 + 5 estrih + mreža Q 133 m2 2.910 | m2 | 13,6200 | N | N |
| BF020107 | izolacije tlakov, stropov, sten - troslojne KOMBI plošče 5 cm m2 3.720.- | m2 | 16,3700 | N | N |
| BF020108 | izolacije tlakov, stropov, sten - steklena volna v rolah 5 cm m2 810.- | m2 | 4,0899 | N | N |
| BF020109 | izolacije tlakov, stropov, sten - Tyvek VCL parna ovira | m2 | 1,9187 | N | N |
| BF020110 | izolacije tlakov, stropov, sten - Tyvek Dry folija | m2 | 3,3831 | N | N |
| BF03 | Fasadne izolacije |  |  | N | N |
| BF0301 | TIMTERMO omet 4 cm | m2 | 18,3700 | N | N |
| BF0302 | Grapoizofix + bavarka - 5 cm | m2 | 31,1600 | N | N |
| BF0303 | DUROBLEND 5 cm - montažna | m2 | 39,4400 | N | N |
| BF0304 | DEMIT + TIMFAS 5 cm | m2 | 31,1600 | N | N |
| BF0305 | TERAPLAST omet zariban | m2 | 18,7200 | N | N |
| BF0306 | stiropor 3 cm + silikatna NF obloga | m2 | 48,4727 | N | N |
| BF0307 | Novolit kombi 5 cm + Rabic mreža | m2 | 25,1957 | N | N |
| BF0308 | IZOFAS fasadna obloga z izolacijo | m2 | 28,6796 | N | N |
| BF0309 | bandažiranje stikov - na zidovih | m2 | 4,6453 | N | N |
| BF0310 | bandažiranje stikov - na stropovih | m2 | 6,7660 | N | N |
| BF0311 | obloga z Rabitz pletivom | m2 | 5,5541 | N | N |
| BF04 | Ometi |  |  | N | N |
| BF0401 | trstikanje stropa ali stenskih površin | m2 | 6,7660 | N | N |
| BF0402 | obrizg površin s PAM 1:2:6 | m2 | 2,6256 | N | N |
| BF0403 | notranji stenski - F - na betonski zid | m2 | 7,8263 | N | N |
| BF0404 | notranji stenski - G+F - na trstiko | m2 | 16,5615 | N | N |
| BF0405 | notranji stenski - G+F - na opečni zid | m2 | 15,4507 | N | N |
| BF0406 | notranji stenski - G+F - na betonski zid | m2 | 14,2893 | N | N |
| BF0407 | notranji stropni - F - na bet. Plošče | m2 | 11,4013 | N | N |
| BF0408 | notranji stropni - G+ F - na trstiko | m2 | 19,4901 | N | N |
| BF0409 | notranji stropni - G+ F - na opečne strope | m2 | 18,8337 | N | N |
| BF0410 | notranji stropni - G+ F - na betonske plošče | m2 | 17,1169 | N | N |
| BF0411 | notranji stenski - FC - zalikan do čr. sijaja | m2 | 24,0849 | N | N |
| BF0412 | omet po hidro izolacijo - FC | m2 | 9,1896 | N | N |
| BF0413 | brušenje betonskih površin | m2 | 4,7968 | N | N |
| BF0414 | fasadni - G+ F - na razčlenjeni fasadi | m2 | 18,5812 | N | N |
| BF0415 | fasadni - G + TERANOVA - bela | m2 | 27,3669 | N | N |
| BF05 | Okenske police |  |  | N | N |
| BF0501 | naravni kamen š = 20 cm, d = 3 cm od do | m | 29,2856 do 66,6500 | N | N |
| BF0502 | naravni kamen š = 20 cm, d = 2 cm od do | m | 20,7019 do 53,0170 | N | N |
| BF0503 | umetni kamen š = 20 cm, d = 3 cm | m | 16,4605 | N | N |
| BF0504 | teraco beton š = 20 cm, d = 3 cm | m | 19,4396 | N | N |
| BF0505 | pločevina r.š. 25 cm - FeZn | m | 9,5937 | N | N |
| BF0506 | pločevina r.š. 25 cm - Alu | m | 10,6033 | N | N |
| BF0507 | pločevina r.š. 25 cm - Cu | m | 16,1576 | N | N |
| BF0508 | lesena - smreka, bor - š = 20 cm, d = 3 cm | m | 9,1896 | N | N |
| BG | Tlaki, talne, stenske in stropne obloge |  |  | N | N |
| BG01 | Grobi tlaki |  |  | N | N |
| BG0101 | podložni beton MB 20, d = 8 cm | m2 | 7,8263 | N | N |
| BG0102 | zaščitni beton MB 20, d = 6 cm - zariban | m2 | 9,8460 | N | N |
| BG0103 | cementni estrih - zariban, 3 cm | m2 | 11,4618 | N | N |
| BG0104 | cementni estrih - zariban, 5 cm | m2 | 13,7844 | N | N |
| BG0105 | cementni estrih - zariban, 5 cm + mreža Q 133 | m2 | 18,3794 | N | N |
| BG0106 | cementni estrih 1 : 2 - zalikan, 3 cm | m2 | 19,2882 | N | N |
| BG02 | Talne obloge |  |  | N | N |
| BG0201 | keramične (oziraje se na kvalit.) od do | m2 | 18,1268 do 44,4333 | N | N |
| BG0202 | keramix 10x20 | m2 | 21,5602 | N | N |
| BG0203 | klinker Ljubečna 24x11,5 | m2 | 26,6599 | N | N |
| BG0204 | opečni tlakovec | m2 | 17,4199 | N | N |
| BG0205 | klinker glaziran | m2 | 17,5714 | N | N |
| BG0206 | obloga podnožja sten h = 10 cm | m | 7,1700 | N | N |
| BG0207 | granitogrez | m2 | 29,2856 | N | N |
| BG0208 | betonske plošče zaribane 40/40/5 | m2 | 17,4199 | N | N |
| BG0209 | betonske prane plošče 40/40/5 | m2 | 19,2376 | N | N |
| BG0210 | tlakovec betonski barvni 24/12/6 | m2 | 21,7622 | N | N |
| BG0211 | marmor - naravni 3 cm - Lipica unito | m2 | 176,2185 | N | N |
| BG0216 | marmor obloga stopnic 3 cm - isti materiali |  |  | N | N |
| BG021601 | stop. ploskve š = 30 cm od do | m | 44,4839 do 108,9626 | N | N |
| BG021602 | čelne ploskve š = 16 cm od do | m | 23,2266 do 92,4011 | N | N |
| BG0217 | venecianski tlak od do | m2 | 22,9741 do 62,6106 | N | N |
| BG0218 | teraco tlak | m2 | 24,4889 | N | N |
| BG0219 | obloge PVC - topli podi z juto, filcom, gumo | m2 | 16,4100 | N | N |
| BG0220 | vinaz plošče | m2 | 12,2192 | N | N |
| BG0221 | podolit, vinflex | m2 | 16,0566 | N | N |
| BG0222 | gumi tekači 3 mm | m2 | 33,4765 | N | N |
| BG0223 | točkasta guma v ploščah | m2 | 31,7093 | N | N |
| BG0224 | zaključni kotni trakovi PVC | m | 2,2722 | N | N |
| BG0225 | lesen navadni pod - smreka | m2 | 8,9877 | N | N |
| BG0226 | lesen navadni pod - macesen, bor | m2 | 16,2081 | N | N |
| BG0227 | ladijski pod - smreka, jelka 12 mm | m2 | 19,9445 | N | N |
| BG0228 | ladijski pod - smreka, jelka 19 mm | m2 | 24,6403 | N | N |
| BG0229 | parket klasičen - hrast ekstra d=30 cm | m2 | 44,9382 | N | N |
| BG0230 | parket klasičen - hrast rustika d=30 cm | m2 | 37,8693 | N | N |
| BG0231 | parket klasičen - hrast ekstra d=50 cm | m2 | 49,9875 | N | N |
| BG0232 | parket klasičen - hrast rustika d=50 cm | m2 | 42,9186 | N | N |
| BG0233 | parket klasičen - bukev standard d=30 cm | m2 | 41,9087 | N | N |
| BG0234 | parket klasičen - bukev standard d=50 cm | m2 | 36,3546 | N | N |
| BG0235 | parket klasičen - jesen standard d=40 cm | m2 | 45,9481 | N | N |
| BG0236 | parket lamelni - hrast ekstra 16/16 | m2 | 27,7708 | N | N |
| BG0237 | parket lamelni - hrast rustika 16/16 | m2 | 23,2266 | N | N |
| BG0238 | parket lamelni - bukev standard 16/16 | m2 | 26,7610 | N | N |
| BG0239 | parket lamelni - jesen prva 16/16 | m2 | 29,7905 | N | N |
| BG0240 | parket ladijski pod LHD - hrast | m2 | 50,2400 | N | N |
| BG0241 | parket ladijski pod LHD - jesen | m2 | 40,8989 | N | N |
| BG0242 | parket panelni- 75/400 - 1200 - hrast prva | m2 | 54,7338 | N | N |
| BG0243 | parket panelni- 75/400 - 1200 - hrast standard | m2 | 49,7856 | N | N |
| BG0244 | parket panelni- 75/400 - 1200 - jesen prva | m2 | 56,1475 | N | N |
| BG0245 | parket panelni- 75/400 - 1200 - jesen standard | m2 | 49,7856 | N | N |
| BG0246 | parket panelni- 75/400 - 1200 - bukev prva | m2 | 56,1475 | N | N |
| BG0247 | parket panelni- 75/400 - 1200 - bukev standard | m2 | 46,9075 | N | N |
| BG0248 | parket panelni- 75/400 - 1200 - češnja prva | m2 | 68,0385 | N | N |
| BG0249 | parket mozaik - hrast, jesen - intarzija II | m2 | 32,3151 | N | N |
| BG0250 | laminatne obloge CLASSEN - hrast | m2 | 24,8300 | N | N |
| BG0251 | ALEGRO IP 11000 - bukev | m2 | 24,5392 | N | N |
| BG0252 | ALEGRO IP 11000 - češnja | m2 | 27,7708 | N | N |
| BG0253 | kotne letve - 3/3 cm - hrastove | m | 2,9100 | N | N |
| BG0254 | kotne letve - 3/3 cm - bukove | m | 2,9100 | N | N |
| BG0255 | kotne letve - 3/3 cm - jesenove | m | 5,0100 | N | N |
| BG0256 | kotne letve - 2/6 cm - hrastove | m | 18,8600 | N | N |
| BG0257 | kotne letve - 2/6 cm - bukove | m | 18,6200 | N | N |
| BG0258 | kotne letve - 2/6 cm - jesenove profil. | m | 18,8600 | N | N |
| BG0259 | kotne letve - 2/10 cm - hrastove profil. | m | 22,1600 | N | N |
| BG0260 | kotne letve - 2/10 cm - bukove profil. | m | 22,1600 | N | N |
| BG0261 | kotne letve - 2/10 cm - jesenove profil. | m | 22,3000 | N | N |
| BG0262 | stopniščni robniki PVC | m | 4,3424 | N | N |
| BG0263 | izravnave estrihov z izravnalno maso | m2 | 3,6355 | N | N |
| BG0264 | protiprašni premaz Takril | m2 | 11,6133 | N | N |
| BG0265 | strojno brušenje - novega parketa | m2 | 2,9800 | N | N |
| BG0266 | strojno brušenje - starega parketa | m2 | 3,8400 | N | N |
| BG0267 | fino brušenje pred lakiranjem | m2 | ,7200 | N | N |
| BG0268 | lakiranje podov 3x - z IDEAL lakom | m2 | 9,8400 | N | N |
| BG0269 | lakiranje podov 3x - z SINTEKO lakom | m2 | 8,4900 | N | N |
| BG0270 | iglani podi - tapison | m2 | 9,7956 | N | N |
| BG0271 | iglani podi - itison | m2 | 17,2180 | N | N |
| BG0272 | iglani podi - sintelon - razni od do | m2 | 22,9236 do 43,4235 | N | N |
| BG0274 | pluta - plastificirana | m2 | 31,2044 | N | N |
| BG0275 | pluta - navadna, lakirana | m2 | 22,1661 | N | N |
| BG03 | Stenske in stropne obloge |  |  | N | N |
| BG0301 | keramične, na lepilo - (oziraje se na kvalit.) od do | m2 | 15,6527 do 44,6857 | N | N |
| BG0302 | marmor tanke ploščice 30/30/1 - Lipica | m2 | 46,4025 | N | N |
| BG0303 | marmor tanke ploščice 30/30/1 - Carara | m2 | 50,9974 | N | N |
| BG0304 | marmor tanke ploščice 30/30/1 - Sivac kalc. | m2 | 59,0761 | N | N |
| BG0305 | marmor - naravni 2 cm na lepilo - Lipica unito | m2 | 148,9525 | N | N |
| BG0322 | marmor obloge fasad 3 cm - višina do 10,0 m |  |  | N | N |
| BG032201 | marmor obloge fasad 3 cm - Lipica unito | m2 | 210,4524 | N | N |
| BG032202 | marmor obloge fasad 3 cm - Lesno Brdo | m2 | 307,7512 | N | N |
| BG032203 | marmor obloge fasad 3 cm - Adria grigio | m2 | 130,5734 | N | N |
| BG032204 | marmor obloge fasad 3 cm - Carara beli | m2 | 171,0178 | N | N |
| BG032205 | marmor obloge fasad 3 cm - Tonalit | m2 | 158,2936 | N | N |
| BG032206 | marmor obloge fasad 3 cm - Multicolor | m2 | 234,0323 | N | N |
| BG0323 | lesene naravne 18 mm - smreka | m2 | 12,5222 | N | N |
| BG0324 | lesene naravne 18 mm - macesen | m2 | 19,0356 | N | N |
| BG0325 | furnirane iverice 17 mm + ogrodje | m2 | 28,5282 | N | N |
| BG0326 | plutovina - navadna | m2 | 18,4297 | N | N |
| BG0327 | plutovina - plastificirana | m2 | 32,7192 | N | N |
| BG0328 | tekstilne obloge - itison | m2 | 16,5615 | N | N |
| BG0329 | tekstilne zidne obrobe 10 cm | m | 4,0899 | N | N |
| BG0330 | mavčne štukatur okrasne obloge | m2 | 27,2154 | N | N |
| BG0331 | mavčni štukatur okrasni pasovi ravni od do | m | 9,1391 do 16,4100 | N | N |
| BG0332 | okrasne zaključne letve kotne od do | m | 14,8447 do 24,3878 | N | N |
| BG0333 | okrasne rozete fi 44 do 65 cm od do | kos | 26,0037 do 51,8052 | N | N |
| BG0334 | Okrasne rozete in kotne letve iz penjenega polistirena |  |  | N | N |
| BG033401 | rozete RP - 280 | kos | 15,6527 | N | N |
| BG033402 | rozete RP - 350 | kos | 17,6723 | N | N |
| BG033403 | rozete RP - 410 | kos | 19,6920 | N | N |
| BG033404 | rozete RP - 450 | kos | 23,4790 | N | N |
| BG033405 | rozete RP - 500 | kos | 24,2363 | N | N |
| BG033406 | kotne letve LP - 30 | m | 2,0197 | N | N |
| BG033407 | kotne letve LP - 40 | m | 2,1712 | N | N |
| BG033408 | kotne letve LP - 57 | m | 2,7771 | N | N |
| BG033409 | kotne letve LP - 70 | m | 3,1810 | N | N |
| BG033410 | kotne letve LP - 80 | m | 3,6355 | N | N |
| BG033411 | kotne letve LP - 90 | m | 3,7365 | N | N |
| BG033412 | kotne letve LP - 107 | m | 4,0899 | N | N |
| BG033413 | kotne letve LX - 20 | m | 1,3633 | N | N |
| BG033414 | kotne letve LX - 40 | m | 1,8178 | N | N |
| BG033415 | kotne letve LX - 50 | m | 2,4236 | N | N |
| BG033416 | kotne letve LX - 105 | m | 3,5344 | N | N |
| BG033417 | kotne letve LX - 141 | m | 5,8067 | N | N |
| BG033418 | kotne letve LX - 150 | m | 9,1896 | N | N |
| BG033419 | kotne letve LX - 200 | m | 10,9568 | N | N |
| BG0335 | Knauf / Rigips stenske obloge - brez izolacije | m2 | 18,8337 | N | N |
| BG0336 | Knauf / Rigips stropne obloge - brez izolacije | m2 | 20,4494 | N | N |
| BG0337 | KNAUF AK 100 - akustične obloge | m2 | 72,4062 | N | N |
| BG04 | Montažni stropi - spuščeni: |  |  | N | N |
| BG0401 | stropi ARMSTRONG 60/60 |  |  | N | N |
| BG040101 | stropi ARMSTRONG BOARD - Cortega, beli | m2 | 20,6009 | N | N |
| BG040102 | stropi ARMSTRONG BOARD - Cortega, sijajni | m2 | 22,5196 | N | N |
| BG040103 | stropi ARMSTRONG MICROLOK - Dune, beli | m2 | 27,9728 | N | N |
| BG040104 | stropi ARMSTRONG MICROLOK - Dune, sijajnili | m2 | 29,9421 | N | N |
| BG0402 | stropi ATENA kovinski 60/60 |  |  | N | N |
| BG040201 | stropi Modular ali Tegular - nesvetleč | m2 | 33,6784 | N | N |
| BG040202 | stropi Modular ali Tegular - svetleč | m2 | 39,4851 | N | N |
| BG040203 | rešetkasti strop - GRIGLIATO od do | m2 | 34,9407 do 74,9307 | N | N |
| BG040204 | lamelni DAMPA stropi P-100-A, - beli | m2 | 26,3571 | N | N |
| BG040205 | lamelni DAMPA stropi P-100-A, - sijajni | m2 | 31,9617 | N | N |
| BG040206 | lamelni DAMPA stropi P-100-C, - beli | m2 | 32,0122 | N | N |
| BG040207 | lamelni DAMPA stropi P-100-C, - sijajni | m2 | 37,9702 | N | N |
| BG040208 | kasetni strop Rigips - GYPTONE BASE D1 | m2 | 38,4651 | N | N |
| BG040209 | kasetni strop Rigips - GYPTONE POINT A | m2 | 28,3262 | N | N |
| BG040210 | kasetni strop Rigips - DECOGIPS CAPRI A | m2 | 20,8079 | N | N |
| BH | Slikarska in pleskarska dela |  |  | N | N |
| BH01 | Notranja in zunanja slikarija |  |  | N | N |
| BH0101 | izpiranje rje na betonskih površinah | m2 | ,9846 | N | N |
| BH0102 | izoliranje dimnih in drugih madežev | m2 | 3,9283 | N | N |
| BH0103 | struganje apnene barve na suho | m2 | 3,3275 | N | N |
| BH0104 | struganje apnene barve na mokro | m2 | 2,3478 | N | N |
| BH0105 | globinska impregnacija na osnovi topil | m2 | 1,5248 | N | N |
| BH0106 | zidarsko beljenje v apnu - 2x | m2 | 2,0702 | N | N |
| BH0107 | apneni belež v barvnem tonu - 2x | m2 | 2,2924 | N | N |
| BH0108 | beljenje z jupolom - 2x | m2 | 2,2872 | N | N |
| BH0109 | beljenje z bio barvo - 2x | m2 | 2,4236 | N | N |
| BH0110 | disperz. barve svetlih tonov - dvobarvno - 2x | m2 | 2,8882 | N | N |
| BH0111 | disperz. barve - poudarjene - 2x | m2 | 3,1810 | N | N |
| BH0112 | disperz. barve FASADEX - 2x | m2 | 7,8263 | N | N |
| BH0113 | disperz. barve ACRILCOLOR - 2x | m2 | 5,5037 | N | N |
| BH0114 | mozaik barve na kitano podlago | m2 | 14,7437 | N | N |
| BH0115 | beljenje z latex saten pralno barvo - 2x | m2 | 7,1194 | N | N |
| BH0116 | beljenje z antinikotinsko barvo - 2x | m2 | 6,3621 | N | N |
| BH0117 | impregnacija z acryl emulzijo | m2 | ,9594 | N | N |
| BH0118 | kitanje površin + brušenje - apno/mavec | m2 | 4,0899 | N | N |
| BH0119 | kitanje - izravnave z mavcem | m2 | 2,8782 | N | N |
| BH0120 | kitanje beton. površin + brušenje in impreg. | m2 | 6,6145 | N | N |
| BH0121 | slikanje Knauf oblog - kit jubolin + poldisper.b. | m2 | 7,2204 | N | N |
| BH0122 | boljše obdelave - JAGER s preddeli | m2 | 16,1576 | N | N |
| BH0123 | boljše obdelave - MARMORIN s preddeli | m2 | 18,1773 | N | N |
| BH0124 | boljše obdelave - ARTCOLOR | m2 | 11,8657 | N | N |
| BH0125 | boljše obdelave - MOZAIK | m2 | 14,8952 | N | N |
| BH0126 | izdelava odtisov z valjčkom 2 x | m2 | 2,7771 | N | N |
| BH0127 | dekorativno kitanje (špatolato) na že glajeno | m2 | 25,1957 | N | N |
| BH0128 | izdelava valit ometa | m2 | 3,6355 | N | N |
| BH0129 | kitanje fasadnih površin | m2 | 4,0899 | N | N |
| BH0130 | fasada z - ACRYLKOLOR | m2 | 5,7814 | N | N |
| BH0131 | fasada z - HELIOFAS | m2 | 7,1700 | N | N |
| BH0132 | fasada z - JUBOLIT plastika brizgano | m2 | 8,3312 | N | N |
| BH0133 | fasada z - ACRINOLIT | m2 | 9,4421 | N | N |
| BH0134 | fasada z - BAVALIT | m2 | 8,4828 | N | N |
| BH0135 | fasada z - FASADEX barva | m2 | 7,8263 | N | N |
| BH0136 | slikanje fasade s silikatno barvo | m2 | 5,9582 | N | N |
| BH0137 | slikanje fasade s silikonsko barvo | m2 | 8,2808 | N | N |
| BH0138 | fasadni podstavek v KULIRPLASTU | m2 | 16,1576 | N | N |
| BH02 | Pleskanja |  |  | N | N |
| BH0201 | oljnati oplesk sten - nov omet | m2 | 12,3201 | N | N |
| BH0202 | oljnati oplesk sten - na stra olj. Oplesk | m2 | 7,3214 | N | N |
| BH0203 | oljni oplesk sten s kitanjem | m2 | 15,0467 | N | N |
| BH0204 | kovinske ograje, mreže, pokrovi, okvirji, vrata, okna, |  |  | N | N |
| BH020401 | konstrukcijski deli 2 x + tem. barva | m2 | 10,6033 | N | N |
| BH020402 | cevi, pasovi do razvite šir. 20 cm 2 x | m | 2,1712 | N | N |
| BH020403 | žlebovi in odtočne cevi 2 x | m2 | 10,9064 | N | N |
| BH0205 | pleskanje strešne pločevine in obrob s predhodnim |  |  | N | N |
| BH020501 | minimiziranjem | m2 | 12,6231 | N | N |
| BH020502 | pleskanje radiatorjev z brizganjem | m2 | 7,6748 | N | N |
| BH020503 | pleskanje radiatorjev s pleskanjem | m2 | 10,6033 | N | N |
| BH0206 | lesene obloge - premazi z lazurnimi sredstvi |  |  | N | N |
| BH020601 | premazi (Beltop, Lesol, itd.) 2 x | m2 | 6,7155 | N | N |
| BH020602 | lesena okna, vrata 2 x lak lazurni premaz | m2 | 8,1797 | N | N |
| BH020603 | prvi premaz z Bellesom (grundiranje) | m2 | 2,9285 | N | N |
| BH020604 | obnova opleska mizarskih izdelkov | m2 | 19,1871 | N | N |
| BH020605 | oplesk oken, vrat z glasurit barvo | m2 | 15,6527 | N | N |
| BH020606 | lakiranje mizarskih izdelkov 2 x | m2 | 9,8965 | N | N |
| BH020607 | nanos domflok laka - 1 x | m2 | 3,5850 | N | N |
| BH020608 | izolacija madežev - olje, saje itd. | m2 | 2,9285 | N | N |
| BH0207 | oplesk starih mizarskih izdelkov s kitanjem, |  |  | N | N |
| BH020701 | temeljno barvo, 1 x mat lakirano | m2 | 19,2376 | N | N |
| BH0208 | odstranjevanje stare oljne barve s kemikalijami |  |  | N | N |
| BH020801 | odstranjevanje stare oljne barve - gladki mizarski izdelki | m2 | 9,2906 | N | N |
| BH020802 | odstranjevanje stare oljne barve - izdelki s polnili in robovi | m2 | 11,1082 | N | N |
| BH020803 | BETONAL premazi estrihov, podstavkov | m2 | 6,9680 | N | N |
| BH020804 | lakiranje parketa s Cromodem lakom | m2 | 10,8559 | N | N |
| BH020805 | protipožarni premaz lesa | m2 | 11,9667 | N | N |
| BH03 | Polaganje tapet |  |  | N | N |
| BH0301 | Polaganje navadnih papirnatih tapet od do | m2 | 4,8473 do 6,3116 | N | N |
| BH0302 | Polaganje pralnih dekorativnih tapet | m2 | 6,6145 | N | N |
| BH0303 | Polaganje trkstilnih tapet | m2 | 7,7758 | N | N |
| BH0304 | Polaganje foto - tapet | m2 | 5,5541 | N | N |
| BH0305 | Polaganje zaključnih trakov- raznih | m | 1,4137 | N | N |
| BH0306 | Polaganje tapet za beljenje (raufazer) | m2 | 4,9484 | N | N |
| BH0307 | odstranjevanje starih tapet | m2 | 2,6256 | N | N |
| BH0308 | kitanje - izravnava površin | m2 | 1,6663 | N | N |
| BI | Kleparska dela |  |  | N | N |
| BI01 | dimniške obrobe, razv.šir. 50 cm - Zn | m | 18,9347 | N | N |
| BI02 | dimniške obrobe, razv.šir. 50 cm - Alu | m | 22,7216 | N | N |
| BI03 | dimniške obrobe, razv.šir. 50 cm - Cu | m | 30,2955 | N | N |
| BI04 | dimniške obrobe, razv.šir. 50 cm - Alu barvan | m | 22,7216 | N | N |
| BI05 | dimniške obrobe, razv.šir. 50 cm - Zn barvan | m | 20,1970 | N | N |
| BI06 | kapne, slemenske, čelne obrobe, r.š. 40 cm - Zn | m | 15,1478 | N | N |
| BI07 | kapne, slemenske, čelne obrobe, r.š. 40 cm - Alu | m | 16,1576 | N | N |
| BI08 | kapne, slemenske, čelne obrobe, r.š. 40 cm - Cu |  |  | N | N |
| BI09 | kapne, slemenske, čelne obrobe, r.š. 40 cm - Alu barvan |  |  | N | N |
| BI10 | zidne prekrivne in kotne obrobe, r.š. 50 cm - Zn | m | 18,9347 | N | N |
| BI11 | žlote razv.šir. 50 cm - Al | m | 13,9864 | N | N |
| BI12 | žlote razv.šir. 50 cm - Cu | m | 21,0048 | N | N |
| BI13 | žlote razv.šir. 80 cm - Al | m | 32,3151 | N | N |
| BI14 | žlote razv.šir. 80 cm - Cu | m | 48,4727 | N | N |
| BI15 | žlebovi polkrožni r.š. 33 cm + kljuka - Zn | m | 13,0000 | N | N |
| BI16 | žlebovi polkrožni r.š. 33 cm + kljuka - Cu | m | 30,0000 | N | N |
| BI17 | žlebovi polkrožni r.š. 33 cm + kljuka - Alu | m | 14,0000 | N | N |
| BI18 | žlebovi pravokotni r.š. 33 cm + kljuka - Zn | m | 13,3300 | N | N |
| BI19 | žlebovi pravokotni r.š. 33 cm + kljuka - Cu | m | 27,6698 | N | N |
| BI20 | žlebovi pravokotni r.š. 33 cm + kljuka - Alu | m | 17,7734 | N | N |
| BI21 | odtočne cevi fi 100 + objemke - Zn | m | 12,2192 | N | N |
| BI22 | odtočne cevi fi 100 + objemke - Cu | m | 22,2167 | N | N |
| BI23 | odtočne cevi fi 100 + objemke - Alu | m | 13,8854 | N | N |
| BI24 | odtočne cevi fi 100 + objemke - Alu barvan | m | 16,1071 | N | N |
| BI25 | odtočne cevi fi 150 + objemke - Zn | m | 13,4815 | N | N |
| BI26 | odtočne cevi fi 150 + objemke - Cu | m | 25,0443 | N | N |
| BI27 | odtočne cevi fi 150 + objemke - Alu | m | 15,7537 | N | N |
| BI28 | odtočne cevi fi 150 + objemke - Alu barvan | m | 18,1268 | N | N |
| BI29 | odtočne cevi kvadratne r.š. 42 cm + objemke - Zn | m | 15,9051 | N | N |
| BI30 | odtočne cevi kvadratne r.š. 42 cm + objemke - Cu | m | 25,4482 | N | N |
| BI31 | odtočne cevi kvadratne r.š. 42 cm + objemke - Alu | m | 16,9654 | N | N |
| BI32 | kolena enojna fi 100 - Zn | kos | 8,4828 | N | N |
| BI33 | koleno dvojno podaljšano fi 100 - Zn | kos | 18,8841 | N | N |
| BI34 | litoželezne odtočne cevi fi 150 | m | 68,8717 | N | N |
| BI35 | litoželezna kolena fi 150 | kos | 37,0109 | N | N |
| BI36 | plastični žlebovi polkrožni fi 150 + kljuke | m | 17,9248 | N | N |
| BI37 | plastične odtočne cevi fi 150 + objemke | m | 19,0862 | N | N |
| BI38 | snegolovci točkasti - po kritinah - Zn | kos | 2,0702 | N | N |
| BI39 | snegolovci linijski - Fe Zn trak 30x5 | m | 18,2783 | N | N |
| BI40 | snegolovci linijski - Cu trak 30x5 | m | 43,3225 | N | N |
| BI41 | kljuka za žleb - Zn | kos | 3,8880 | N | N |
| BI42 | okenske police razvite širine 25 cm - Zn | m | 9,4421 | N | N |
| BI43 | strešni zračniki h = 50 cm - fi - Cu | kos | 13,0776 | N | N |
| BI44 | strešni zračniki h = 50 cm - fi - Alu | kos | 8,7352 | N | N |
| BI45 | strešni zračniki h = 50 cm - fi - cinkotit | kos | 12,2192 | N | N |
| BI46 | demontaža kleparskih izdelkov | m | 2,0702 | N | N |
| BJ | Vodovodne instalacije |  |  | N | N |
| BJ01 | Oprema |  |  | N | N |
| BJ0101 | kad tuš - pločevina 80/80 + oprema | kos | 107,5488 | N | N |
| BJ0102 | kad tuš - BERMUDA 80 in pd. + oprema | kos | 149,9625 | N | N |
| BJ0103 | kad kopalna - pločevina 140 + oprema | kos | 140,8738 | N | N |
| BJ0104 | kad kopalna - BERMUDA 140 in pd. + oprema | kos | 265,0852 | N | N |
| BJ0105 | kad kopalna - pločevina 170 + oprema | kos | 138,3492 | N | N |
| BJ0106 | kad kopalna - BERMUDA 170 in pd. + oprema | kos | 317,0924 | N | N |
| BJ0107 | kad kotna KOLPASAN 145/145 | kos | 380,7128 | N | N |
| BJ0108 | umivalnik - Bermuda 55 in pd. | kos | 67,1549 | N | N |
| BJ0109 | umivalnik - Bermuda 70 in pd. | kos | 78,2632 | N | N |
| BJ0110 | umivalnik - beli navadni od do | kos | 19,6920 do 47,9678 | N | N |
| BJ0111 | bide beli - navadni | kos | 53,0170 | N | N |
| BJ0112 | bide beli - boljši DAMA | kos | 96,7940 | N | N |
| BJ0113 | bide beli - boljši z odtokom v zid | kos | 130,2705 | N | N |
| BJ0114 | WC školjka bela - navadna | kos | 51,5022 | N | N |
| BJ0115 | WC školjka bela - boljša DAMA | kos | 112,0932 | N | N |
| BJ0116 | WC školjka bela - boljša z odtokom v zid | kos | 154,5068 | N | N |
| BJ0117 | deska za WC - plastika | kos | 14,1379 | N | N |
| BJ0118 | deska za WC - lesena od do | kos | 26,2560 do 62,1057 | N | N |
| BJ0119 | pisoarji od do | kos | 36,8595 do 93,9158 | N | N |
| BJ0120 | izplakovalni kotliček WC - nizka montaža | kos | 29,7905 | N | N |
| BJ0121 | talni sifon - cromiran 15/15 | kos | 19,1871 | N | N |
| BJ0122 | pipa kromirana zidna1/2 col. | kos | 13,1281 | N | N |
| BJ0123 | pipa stoječa 1/2 col. | kos | 19,1871 | N | N |
| BJ0124 | baterija stoječa krom.dvoročna 1/2 col. | kos | 32,8200 | N | N |
| BJ0125 | baterija zidna, enoročna od do | kos | 28,7807 do 91,8962 | N | N |
| BJ0126 | baterija zidna OMEGA bela | kos | 119,1621 | N | N |
| BJ0127 | baterija zidna s prho enoročna | kos | 91,8962 | N | N |
| BJ0128 | baterija zidna s prho -pozlačena | kos | 172,9365 | N | N |
| BJ0129 | baterija stoječa za bide | kos | 91,8962 | N | N |
| BJ0130 | baterija stoječa za umivalnik | kos | 84,8273 | N | N |
| BJ0131 | baterija stoječa za pom. korito od do | kos | 80,7879 do 194,9006 | N | N |
| BJ0132 | pomivalno korito-enojno + oprema | kos | 78,7681 | N | N |
| BJ0133 | pomivalno korito-dvojno + oprema | kos | 117,1424 | N | N |
| BJ0134 | pomiv. korito - dvojno z odcejalnikom + oprema | kos | 155,0117 | N | N |
| BJ0135 | držalo za toaletni papir | kos | 12,1182 | N | N |
| BJ0136 | etažera - kromirana | kos | 19,6920 | N | N |
| BJ0137 | držalo za milo | kos | 14,1379 | N | N |
| BJ0138 | držalo za brisače | kos | 19,6920 | N | N |
| BJ0139 | grelec vode - 10 lit | kos | 81,7977 | N | N |
| BJ0140 | grelec vode - 80 lit | kos | 173,6940 | N | N |
| BJ0141 | tuš kabina - plexi steklo | kos | 131,7852 | N | N |
| BJ0142 | tuš kabina - polkrožna s steklom od do | kos | 244,8882 do 757,3861 | N | N |
| BJ0143 | kad in masažna kabina komplet | kos | 1.982,3300 | N | N |
| BJ0144 | napajalnik za govedo | kos | 34,3349 | N | N |
| BJ0145 | pokrov za jašek 50/50 s smradno zaporo - kovinski | kos | 183,7924 | N | N |
| BJ0146 | okvir pokrova za jašek 50/50 s smradno zaporo (za beton, keramiko) | kos | 73,7189 | N | N |
| BJ0147 | komplet tipski vodomerni jašek skupaj z vodomerom | kos | 530,1702 | N | N |
| BJ02 | vodovodna instalacija s fitingi, izolacijo |  |  | N | N |
| BJ0201 | vod.inst. s fitingi, izol. in pritrdilnim mat. - cevi 1/2 col. | m | 9,3411 | N | N |
| BJ0202 | vod.inst. s fitingi, izol. in pritrdilnim mat. - cevi 3/4 col. | m | 10,8559 | N | N |
| BJ0203 | vod.inst. s fitingi, izol. in pritrdilnim mat. - cevi 1 col. | m | 12,8250 | N | N |
| BJ0204 | vod.inst. s fitingi, izol. in pritrdilnim mat. - cevi 5/4 col. | m | 14,5924 | N | N |
| BJ0205 | zasuni - 1/2 col. | kos | 12,5727 | N | N |
| BJ0206 | zasuni - 3/4 col. | kos | 16,9149 | N | N |
| BJ0207 | PVC kanalizacijske cevi - fi 32 | m | ,4948 | N | N |
| BJ0208 | PVC kanalizacijske cevi - fi 50 |  |  | N | N |
| BJ0209 | PVC kanalizacijske cevi - fi 110 | m | 9,3411 | N | N |
| BJ0210 | PVC fazonski kosi - fi 32 | kos | 2,5247 | N | N |
| BJ0211 | PVC fazonski kosi - fi 50 | kos | 3,3325 | N | N |
| BJ0212 | PVC fazonski kosi - fi 110 | kos | 4,6453 | N | N |
| BJ0213 | LŽ kanalizacijske cevi - fi 50 | m | 34,7388 | N | N |
| BK | Instalacije za centralno ogrevanje |  |  | N | N |
| BK01 | peč za centralno - brez bojlerja 15 - 30 KW od do | kos | 403,9393 do 3.786,9300 | N | N |
| BK02 | peč za centralno - z bojlerjem 15 - 30 KW od do | kos | 3.786,9300 do 4.796,7800 | N | N |
| BK03 | hranilnik sanitarne vode 150 lit od do | kos | 396,3654 do 2.777,0800 | N | N |
| BK04 | oljni gorilci od do |  |  | N | N |
| BK05 | plinski gorilci od do | kos | 656,4012 do 1.565,2600 | N | N |
| BK06 | kombinirani gorilci od do | kos | 1.413,7900 do 2.120,6800 | N | N |
| BK07 | obtočna črpalka od do | kos | 60,5909 do 227,2159 | N | N |
| BK08 | cisterne za olje kovinske - 2000 l | kos | 302,9545 | N | N |
| BK09 | cisterne za olje kovinske - 3000 l | kos | 396,3654 | N | N |
| BK10 | cisterne za olje kovinske - 6000 l | kos | 787,6816 | N | N |
| BK11 | oljetesni premaz betonskih površin prostorov kjer je vgrajena cisterna | m2 | 7,3214 | N | N |
| BK12 | radiator APOLLO 22/605*1000 | kos | 70,6894 | N | N |
| BK13 | radiator VA-HA tip 11 - 900/1134 | kos | 86,8469 | N | N |
| BK14 | radiator VA-HA tip 11 - 900/ 810 | kos | 71,6992 | N | N |
| BK15 | radiator VA-HA tip 11 - 900/ 486 | kos | 58,5712 | N | N |
| BK16 | radiator VA-HA tip 11 - 500/ 1944 | kos | 92,1991 | N | N |
| BK17 | radiator VA-HA tip 20 - 500/ 1782 | kos | 133,2999 | N | N |
| BK18 | radiator VA-HA tip 20 - 600/ 1134 | kos | 107,0439 | N | N |
| BK19 | radiator VA-HA tip 20 - 900/ 648 | kos | 92,9060 | N | N |
| BK20 | radiator VA-HA tip 20 - 900/ 1134 | kos | 134,0573 | N | N |
| BK21 | termostatni ventil komplet od do | kos | 27,2659 do 91,3913 | N | N |
| BK22 | plamaflex izolacija (povprečje) | m | 4,7968 | N | N |
| BK23 | ocena vrednosti razvodov instalacij od peči do radiatorjev, vezave in opremljanje radiatorjev z ventili, vezava peči, povezava s cisterno - z vsemi potrebnimi materiali za dvostanovanjsko hišo z neto površino do 250 m2 (brez peči,cisterne in gorilca) od do | kos | 3.357,7400 do 5.554,1600 | N | N |
| BK24 | ocena vrednosti instalacij na eno grelno mesto v stanovanjski hiši - normalna izvedba - komplet s pečjo od do | kos | 403,9393 do 484,7271 | N | N |
| BK25 | ocena vrednosti instalacij na eno grelno mesto v stanovanjski hiši - boljša izvedba - komplet s pečjo od do | kos | 706,8937 do 767,4846 | N | N |
| BL | Elektro in strelovodne instalacije |  |  | N | N |
| BL01 | Elektroinstalacije |  |  | N | N |
| BL0101 | razvodna plošča z varovalkami ali avtomati za najmanj 5 tokokrogov, enofazni priključek (običajno starejše hiše in vikendi) + števec | kompl | 545,3180 | N | N |
| BL0102 | razvodna plošča z varovali, trofazni dvotarifni števec, stikalna ura, vse za najmanj 8 tokokrogov - običajna izvedba v dvostanovanjski hiši z neto površino nad 120 m2 | kompl | 984,6020 | N | N |
| BL0103 | ocena vrednosti enofaznega izpusta | kos | 36,3546 | N | N |
| BL0104 | ocena vrednosti trofaznega izpusta | kos | 47,9678 | N | N |
| BL02 | Strelovodne instalacije |  |  | N | N |
| BL0201 | montaža strešnih in zidnih konzol, pritrditev vodnika (valjanec ali Cu vrv) do nivoja temeljev ter povezava vseh kovinskih delov strehe (obrobe, žlebovi) z vodnikom ozemljitve - material inox | m2 | 5,8067 | N | N |
| BM | Mizarska dela |  |  | N | N |
| BM01 | Klasični izdelki |  |  | N | N |
| BM0101 | okno enokrilno - dvojno, plohasti podboj, brez rolete, klasična izvedba velikosti do 1,00 m2 |  |  | N | N |
| BM0102 | okno dvokrilno - dvojno, plohast podboj, brez rolete, klasična izvedba velikost 1,00 do 2,00 m2 | kos | 309,5184 | N | N |
| BM0103 | prenova oken po sistemu JELOVICA | m2 | 378,6932 | N | N |
| BM0104 | harmonika vrata v naravnem lesu TIP PIONIR 91/205 | kos | 280,2328 | N | N |
| BM0105 | harmonika predelne stene PIONIR | m2 | 241,3538 | N | N |
| BM0106 | preklopna vrata PIOPLAN 80/200 | kos | 250,4423 | N | N |
| BM0107 | stopnice lesene nasedlane na lesenih plohastih nosilcih, š = 90 cm (smreka, jelka) | m | 232,7700 | N | N |
| BM0108 | stopnice lesene nasedlane na kovinskih nosilcih, š = 1,00 m - hrast, brez čelnih zapor | m2 | 258,5211 | N | N |
| BM0109 | stopnice - obloga betonskih stopnih, čelnih in stranskih površin ter podesta v hrastu – lakirano, razvita površina | m2 | 487,2517 | N | N |
| BM0110 | stopniščne ograje enostavne izvedbe - stebriči in deske v mehkem lesu - kovinsko ogrodje | m | 123,7064 | N | N |
| BM0111 | stopniščne ograje sestavljene in rezljane oblike, stebriči in deske v mehkem lesu - kov. ogrodje | m | 213,5829 | N | N |
| BM0112 | stopniščne ograje enostavne izvedbe pritrjene na kovinskem ogrodju - hrastov les | m | 145,4181 | N | N |
| BM0113 | balkonske lesene ograje masivne izvedbe in rezljane , mecesen, bor - kovinsko ogrodje | m | 193,8908 | N | N |
| BM0114 | balkonske enostavne lesene ograje (bor, mecesen) pritrjene na kovinsko ogrodje |  |  | N | N |
| BM0115 | balkonske lesene ograje -Tirolsko Bavarski stil, nosilni del kovinski stebriči - macesen | m | 313,5579 | N | N |
| BM0116 | PODSTREŠNE PROTIPOŽARNE STOPNICE |  |  | N | N |
| BM011601 | T 15 standard kovinske h = 2,75 m | kos | 435,7495 | N | N |
| BM011602 | T 19 h = 3,40 m | kos | 691,2411 | N | N |
| BM011603 | T 21 standard lesene h = 2,70 m tridelne - preklopne | kos | 245,3931 | N | N |
| BM011604 | T 14 škarjasta izvedba h = 2,70 m | kos | 289,3216 | N | N |
| BM02 | Industrijski izdelki stavbnega pohištva |  |  | N | N |
| BM0201 | a.) Okna, balkonska vrata, polkna, omarice z roleto |  |  | N | N |
| BM020101 | okna JELOTERM S impregnacija |  |  | N | N |
| BM02010101 | okna JELOTERM S impregnacija 60/60 Š/V v cm | kos | 85,3323 | N | N |
| BM02010102 | okna JELOTERM S impregnacija 80/60 Š/V v cm | kos | 89,8765 | N | N |
| BM02010103 | okna JELOTERM S impregnacija 60/90 Š/V v cm | kos | 89,8765 | N | N |
| BM02010104 | okna JELOTERM S impregnacija 100/90 Š/V v cm | kos | 111,5883 | N | N |
| BM02010105 | okna JELOTERM S impregnacija 120/90 Š/V v cm | kos | 125,7262 | N | N |
| BM02010106 | okna JELOTERM S impregnacija 140/90 S Š/V v cm | kos | 167,6347 | N | N |
| BM02010107 | okna JELOTERM S impregnacija 80/120 Š/V v cm | kos | 117,6473 | N | N |
| BM02010108 | okna JELOTERM S impregnacija 100/120 Š/V v cm | kos | 133,2999 | N | N |
| BM02010109 | okna JELOTERM S impregnacija 120/120 Š/V v cm | kos | 134,8147 | N | N |
| BM02010110 | okna JELOTERM S impregnacija 140/120 Š/V v cm | kos | 157,0314 | N | N |
| BM02010111 | okna JELOTERM S impregnacija 140/120 S Š/V v cm | kos | 192,3761 | N | N |
| BM02010112 | okna JELOTERM S impregnacija 80/140 Š/V v cm | kos | 132,2902 | N | N |
| BM02010113 | okna JELOTERM S impregnacija 100/140 Š/V v cm | kos | 144,9132 | N | N |
| BM02010114 | okna JELOTERM S impregnacija 120/140 Š/V v cm | kos | 157,0314 | N | N |
| BM02010115 | okna JELOTERM S impregnacija 140/140 Š/V v cm | kos | 178,7432 | N | N |
| BM02010116 | okna JELOTERM S impregnacija 140/140 S Š/V v cm | kos | 213,5829 | N | N |
| BM02010117 | okna JELOTERM S impregnacija 100/180 Š/V v cm | kos | 170,6643 | N | N |
| BM02010118 | okna JELOTERM S impregnacija 80/220 Š/V v cm | kos | 185,8121 | N | N |
| BM02010119 | okna JELOTERM S impregnacija 100/220 Š/V v cm | kos | 200,4549 | N | N |
| BM02010120 | okna JELOTERM S impregnacija 140/220 S Š/V v cm | kos | 327,1908 | N | N |
| BM020102 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz |  |  | N | N |
| BM02010201 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 60/60 Š/V v cm | kos | 97,4504 | N | N |
| BM02010202 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 80/60 Š/V v cm | kos | 108,5587 | N | N |
| BM02010203 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 60/90 Š/V v cm | kos | 108,5587 | N | N |
| BM02010204 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 100/90 Š/V v cm | kos | 138,8542 | N | N |
| BM02010205 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 120/90 Š/V v cm | kos | 151,9822 | N | N |
| BM02010206 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 140/90 S Š/V v cm | kos | 208,5336 | N | N |
| BM02010207 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 80/120 Š/V v cm | kos | 142,3886 | N | N |
| BM02010208 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 100/120 Š/V v cm | kos | 163,5954 | N | N |
| BM02010209 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 120/120 Š/V v cm | kos | 170,6643 | N | N |
| BM02010210 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 140/120 Š/V v cm | kos | 193,3859 | N | N |
| BM02010211 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 140/120 S Š/V v cm | kos | 238,8290 | N | N |
| BM02010212 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 80/140 Š/V v cm | kos | 165,1102 | N | N |
| BM02010213 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 100/140 Š/V v cm | kos | 178,2382 | N | N |
| BM02010214 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 120/140 Š/V v cm | kos | 194,3959 | N | N |
| BM02010215 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 140/140 Š/V v cm | kos | 228,7307 | N | N |
| BM02010216 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 140/140 S Š/V v cm | kos | 259,5309 | N | N |
| BM02010217 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 100/180 Š/V v cm | kos | 199,9500 | N | N |
| BM02010218 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 80/220 Š/V v cm | kos | 223,6814 | N | N |
| BM02010219 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 100/220 Š/V v cm | kos | 255,4916 | N | N |
| BM02010220 | okna JELOTERM S končni lazurni premaz 140/220 S Š/V v cm | kos | 396,3654 | N | N |
| BM020103 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 |  |  | N | N |
| BM02010301 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 60/60 Š/V v cm | kos | 159,5561 | N | N |
| BM02010302 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 80/60 Š/V v cm | kos | 178,7432 | N | N |
| BM02010303 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 60/90 Š/V v cm | kos | 178,7432 | N | N |
| BM02010304 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 100/90 Š/V v cm | kos | 226,2060 | N | N |
| BM02010305 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 120/90 Š/V v cm | kos | 241,8587 | N | N |
| BM02010306 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 140/90 S Š/V v cm | kos | 344,8631 | N | N |
| BM02010307 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 80/120 Š/V v cm | kos | 226,2060 | N | N |
| BM02010308 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 100/120 Š/V v cm | kos | 256,5014 | N | N |
| BM02010309 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 120/120 Š/V v cm | kos | 268,6197 | N | N |
| BM02010310 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 140/120 Š/V v cm | kos | 302,4495 | N | N |
| BM02010311 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 140/120 S Š/V v cm | kos | 385,7621 | N | N |
| BM02010312 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 80/140 Š/V v cm | kos | 255,4916 | N | N |
| BM02010313 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 100/140 Š/V v cm | kos | 283,7672 | N | N |
| BM02010314 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 120/140 Š/V v cm | kos | 301,9446 | N | N |
| BM02010315 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 140/140 Š/V v cm | kos | 339,8139 | N | N |
| BM02010316 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 140/140 S Š/V v cm | kos | 426,6609 | N | N |
| BM02010317 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 100/180 Š/V v cm | kos | 350,4173 | N | N |
| BM02010318 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 80/220 Š/V v cm | kos | 349,4075 | N | N |
| BM02010319 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 100/220 Š/V v cm | kos | 385,2571 | N | N |
| BM02010320 | okna JELOTERM ALU st. 4-16-4 140/220 S Š/V v cm | kos | 629,1354 | N | N |
| BM020104 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 |  |  | N | N |
| BM02010401 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 60/60 Š/V v cm | kos | 56,0467 | N | N |
| BM02010402 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 80/60 Š/V v cm | kos | 67,1549 | N | N |
| BM02010403 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 60/90 Š/V v cm | kos | 67,1549 | N | N |
| BM02010404 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 100/90 Š/V v cm | kos | 111,5883 | N | N |
| BM02010405 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 120/90 Š/V v cm | kos | 120,1719 | N | N |
| BM02010406 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 140/90 S Š/V v cm | kos | 143,9033 | N | N |
| BM02010407 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 80/120 Š/V v cm | kos | 81,7977 | N | N |
| BM02010408 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 100/120 Š/V v cm | kos | 129,2606 | N | N |
| BM02010409 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 120/120 Š/V v cm | kos | 138,3492 | N | N |
| BM02010410 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 140/120 Š/V v cm | kos | 149,9625 | N | N |
| BM02010411 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 140/120 S Š/V v cm | kos | 189,3465 | N | N |
| BM02010412 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 80/140 Š/V v cm | kos | 113,1030 | N | N |
| BM02010413 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 100/140 Š/V v cm | kos | 139,3591 | N | N |
| BM02010414 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 120/140 Š/V v cm | kos | 188,3366 | N | N |
| BM02010415 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 140/140 Š/V v cm | kos | 202,9795 | N | N |
| BM02010416 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 140/140 S Š/V v cm | kos | 220,1470 | N | N |
| BM02010417 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 100/180 Š/V v cm | kos | 228,7307 | N | N |
| BM02010418 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 80/220 Š/V v cm | kos | 174,1988 | N | N |
| BM02010419 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 100/220 Š/V v cm | kos | 206,0090 | N | N |
| BM02010420 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 140/220 S Š/V v cm | kos | 319,1120 | N | N |
| BM020105 | Panoramska stena |  |  | N | N |
| BM02010501 | Panoramska stena 240/220 Š/V v cm | kos | 850,7970 | N | N |
| BM02010502 | Panoramska stena 300/220 Š/V v cm | kos | 962,8902 | N | N |
| BM020106 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 |  |  | N | N |
| BM02010601 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 240/220 Š/V v cm | kos | 714,4675 | N | N |
| BM02010602 | polkna in fiksne lamel. LS3 in PS1 300/220 Š/V v cm | kos | 886,6466 | N | N |
| BM020107 | Harmonika panoramska stena |  |  | N | N |
| BM02010701 | Harm. pan. stena 360/220 št. kril: 5 Š/V v cm | kos | 2.097,9600 | N | N |
| BM02010702 | Harm. pan. stena 400/220 št. kril: 5 Š/V v cm | kos | 2.149,4600 | N | N |
| BM02010703 | Harm. pan. stena 500/220 št. kril: 7 Š/V v cm | kos | 2.751,3300 | N | N |
| BM02010704 | Harm. pan. stena 600/220 št. kril: 8 Š/V v cm | kos | 3.138,1000 | N | N |
| BM020108 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 |  |  | N | N |
| BM02010801 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 60/60 Š/V v cm | kos | 66,6500 | N | N |
| BM02010802 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 80/60 Š/V v cm | kos | 78,7681 | N | N |
| BM02010803 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 60/90 Š/V v cm | kos | 78,7681 | N | N |
| BM02010804 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 100/90 Š/V v cm | kos | 143,9033 | N | N |
| BM02010805 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 120/90 Š/V v cm | kos | 158,0413 | N | N |
| BM02010806 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 140/90 S Š/V v cm | kos | 170,6643 | N | N |
| BM02010807 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 80/120 Š/V v cm | kos | 108,0538 | N | N |
| BM02010808 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 100/120 Š/V v cm | kos | 169,6544 | N | N |
| BM02010809 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 120/120 Š/V v cm | kos | 186,3170 | N | N |
| BM02010810 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 140/120 Š/V v cm | kos | 194,9006 | N | N |
| BM02010811 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 140/120 S Š/V v cm | kos | 194,9006 | N | N |
| BM02010812 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 80/140 Š/V v cm | kos | 112,5981 | N | N |
| BM02010813 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 100/140 Š/V v cm | kos | 188,8415 | N | N |
| BM02010814 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 120/140 Š/V v cm | kos | 191,3662 | N | N |
| BM02010815 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 140/140 Š/V v cm | kos | 209,5434 | N | N |
| BM02010816 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 140/140 S Š/V v cm | kos | 209,5434 | N | N |
| BM02010817 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 100/180 Š/V v cm | kos | 240,8489 | N | N |
| BM02010818 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 80/220 Š/V v cm | kos | 175,7136 | N | N |
| BM02010819 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 100/220 Š/V v cm | kos | 263,0653 | N | N |
| BM02010820 | Polkna - gibljive lamele LS3 in PS1 140/220 S Š/V v cm | kos | 324,6661 | N | N |
| BM020109 | Omarice z roleto PVC |  |  | N | N |
| BM02010901 | Omarice z roleto PVC 60/60 Š/V v cm | kos | 48,4727 | N | N |
| BM02010902 | Omarice z roleto PVC 80/60 Š/V v cm | kos | 53,0170 | N | N |
| BM02010903 | Omarice z roleto PVC 60/90 Š/V v cm | kos | 48,4727 | N | N |
| BM02010904 | Omarice z roleto PVC 100/90 Š/V v cm | kos | 62,6106 | N | N |
| BM02010905 | Omarice z roleto PVC 120/90 Š/V v cm | kos | 71,6992 | N | N |
| BM02010906 | Omarice z roleto PVC 80/120 Š/V v cm | kos | 60,5909 | N | N |
| BM02010907 | Omarice z roleto PVC 100/120 Š/V v cm | kos | 71,6992 | N | N |
| BM02010908 | Omarice z roleto PVC 120/120 Š/V v cm | kos | 82,8076 | N | N |
| BM02010909 | Omarice z roleto PVC 140/120 Š/V v cm | kos | 91,3913 | N | N |
| BM02010910 | Omarice z roleto PVC 80/140 Š/V v cm |  |  | N | N |
| BM02010911 | Omarice z roleto PVC 100/140 Š/V v cm | kos | 71,6992 | N | N |
| BM02010912 | Omarice z roleto PVC 120/140 Š/V v cm | kos | 82,8076 | N | N |
| BM02010913 | Omarice z roleto PVC 140/140 Š/V v cm | kos | 91,3913 | N | N |
| BM02010914 | Omarice z roleto PVC 100/180 Š/V v cm | kos | 85,3323 | N | N |
| BM02010915 | Omarice z roleto PVC 80/220 Š/V v cm | kos | 79,7779 | N | N |
| BM02010916 | Omarice z roleto PVC 100/220 Š/V v cm | kos | 91,8962 | N | N |
| BM020110 | Žaluzije kd |  |  | N | N |
| BM02011001 | Žaluzije kd 60/60 Š/V v cm | kos | 26,2560 | N | N |
| BM02011002 | Žaluzije kd 80/60 Š/V v cm | kos | 26,2560 | N | N |
| BM02011003 | Žaluzije kd 60/90 Š/V v cm | kos | 26,2560 | N | N |
| BM02011004 | Žaluzije kd 100/90 Š/V v cm | kos | 26,2560 | N | N |
| BM02011005 | Žaluzije kd 120/90 Š/V v cm | kos | 26,2560 | N | N |
| BM02011006 | Žaluzije kd 140/90 S Š/V v cm | kos | 45,9481 | N | N |
| BM02011007 | Žaluzije kd 80/120 Š/V v cm | kos | 26,2560 | N | N |
| BM02011008 | Žaluzije kd 100/120 Š/V v cm | kos | 26,2560 | N | N |
| BM02011009 | Žaluzije kd 120/120 Š/V v cm | kos | 26,2560 | N | N |
| BM02011010 | Žaluzije kd 140/120 Š/V v cm | kos | 33,3249 | N | N |
| BM02011011 | Žaluzije kd 140/120 S Š/V v cm | kos | 47,9678 | N | N |
| BM02011012 | Žaluzije kd 80/140 Š/V v cm | kos | 33,3249 | N | N |
| BM02011013 | Žaluzije kd 100/140 Š/V v cm | kos | 33,3249 | N | N |
| BM02011014 | Žaluzije kd 120/140 Š/V v cm | kos | 33,3249 | N | N |
| BM02011015 | Žaluzije kd 140/140 Š/V v cm | kos | 34,8398 | N | N |
| BM02011016 | Žaluzije kd 140/140 S Š/V v cm | kos | 48,4727 | N | N |
| BM02011017 | Žaluzije kd 100/180 Š/V v cm | kos | 33,3249 | N | N |
| BM02011018 | Žaluzije kd 80/220 Š/V v cm | kos | 33,3249 | N | N |
| BM02011019 | Žaluzije kd 100/220 Š/V v cm | kos | 48,4727 | N | N |
| BM02011020 | Žaluzije kd 140/220 S Š/V v cm | kos | 62,6106 | N | N |
| BM020111 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 |  |  | N | N |
| BM02011101 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 60/60 Š/V v cm | kos | 78,8186 | N | N |
| BM02011102 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 80/60 Š/V v cm | kos | 40,0404 | N | N |
| BM02011103 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 60/90 Š/V v cm | kos | 90,5330 | N | N |
| BM02011104 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 100/90 Š/V v cm | kos | 115,3752 | N | N |
| BM02011105 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 120/90 Š/V v cm | kos | 123,2519 | N | N |
| BM02011106 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 140/90 S Š/V v cm | kos | 171,7751 | N | N |
| BM02011107 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 80/120 Š/V v cm | kos | 116,5820 | N | N |
| BM02011108 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 100/120 Š/V v cm | kos | 131,0783 | N | N |
| BM02011109 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 120/120 Š/V v cm | kos | 140,2679 | N | N |
| BM02011110 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 140/120 Š/V v cm | kos | 158,8491 | N | N |
| BM02011111 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 140/120 S Š/V v cm | kos | 200,6568 | N | N |
| BM02011112 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 80/140 Š/V v cm | kos | 130,2705 | N | N |
| BM02011113 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 100/140 Š/V v cm | kos | 143,8023 | N | N |
| BM02011114 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 120/140 Š/V v cm | kos | 158,8491 | N | N |
| BM02011115 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 140/140 Š/V v cm | kos | 180,1569 | N | N |
| BM02011116 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 140/140 S Š/V v cm | kos | 218,9856 | N | N |
| BM02011117 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 100/180 Š/V v cm | kos | 166,6754 | N | N |
| BM02011118 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 80/220 Š/V v cm | kos | 172,4568 | N | N |
| BM02011119 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 100/220 Š/V v cm | kos | 186,8977 | N | N |
| BM02011120 | Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 140/220 S Š/V v cm | kos | 298,3092 | N | N |
| BM0203 | c.) Strešna okna - VELUX |  |  | N | N |
| BM020301 | Strešna okna - VELUX - montaža - nadomestitev |  |  | N | N |
| BM02030101 | montaža - nadomestitev GZL 1054 66 x 118 cm (širina x višina) | kos | 151,4773 | N | N |
| BM02030102 | montaža - nadomestitev GZL 1054 78 x 98 cm (širina x višina) | kos | 164,1003 | N | N |
| BM02030103 | montaža - nadomestitev GGL 3059 78 x 140 cm (širina x višina) | kos | 182,2776 | N | N |
| BM02030104 | montaža - nadomestitev GGL 3059 114 x 140 cm (širina x višina) | kos | 182,2776 | N | N |
| BM02030105 | montaža - nadomestitev GHL 3059 78 x 140 cm (širina x višina) | kos | 227,7208 | N | N |
| BM020302 | Strešna okna - VELUX - montaža - nova gradnja |  |  | N | N |
| BM02030201 | montaža - nova gradnja GZL 1054 66 x 118 cm (širina x višina) | kos | 163,0905 | N | N |
| BM02030202 | montaža - nova gradnja GZL 1054 78 x 98 cm (širina x višina) | kos | 177,2284 | N | N |
| BM02030203 | montaža - nova gradnja GGL 3059 78 x 140 cm (širina x višina) | kos | 194,3959 | N | N |
| BM02030204 | montaža - nova gradnja GGL 3059 114 x 140 cm (širina x višina) | kos | 194,3959 | N | N |
| BM02030205 | montaža - nova gradnja GHL 3059 78 x 140 cm (širina x višina) | kos | 241,3538 | N | N |
| BM020303 | Strešna okna - VELUX - komplet |  |  | N | N |
| BM02030301 | komplet GZL 1054 66 x 118 cm (širina x višina) | kos | 351,4272 | N | N |
| BM02030302 | komplet GZL 1054 78 x 98 cm (širina x višina) | kos | 373,6438 | N | N |
| BM02030303 | komplet GGL 3059 78 x 140 cm (širina x višina) | kos | 515,5275 | N | N |
| BM02030304 | komplet GGL 3059 114 x 140 cm (širina x višina) | kos | 640,2437 | N | N |
| BM02030305 | komplet GHL 3059 78 x 140 cm (širina x višina) | kos | 592,7809 | N | N |
| BM0204 | d.) Sobna, vhodna in garažna vrata |  |  | N | N |
| BM020401 | izvedba - kvaliteta notranjih kril in podbojev - bukov furnir - lakiran |  |  | N | N |
| BM02040101 | bukov furnir - lakiran - tip P - 1 65 cm | kos | 140,3688 | N | N |
| BM02040102 | bukov furnir - lakiran - tip P - 1 75 cm | kos | 143,9033 | N | N |
| BM02040103 | bukov furnir - lakiran - tip P - 1 85 cm | kos | 149,9625 | N | N |
| BM02040104 | bukov furnir - lakiran - tip P - 1 95 cm | kos | 155,0117 | N | N |
| BM02040105 | bukov furnir - lakiran - tip P - 2 75 cm | kos | 159,0511 | N | N |
| BM02040106 | bukov furnir - lakiran - tip P - 2 85 cm | kos | 166,1200 | N | N |
| BM02040107 | bukov furnir - lakiran - tip P - 3 95 cm | kos | 175,2087 | N | N |
| BM020402 | izvedba - kvaliteta notranjih kril in podbojev - bukov furnir - belo pleskan |  |  | N | N |
| BM02040201 | bukov furnir - belo pleskan - tip P - 1 65 cm | kos | 134,3098 | N | N |
| BM02040202 | bukov furnir - belo pleskan - tip P - 1 75 cm | kos | 137,8443 | N | N |
| BM02040203 | bukov furnir - belo pleskan - tip P - 1 85 cm | kos | 142,8935 | N | N |
| BM02040204 | bukov furnir - belo pleskan - tip P - 1 95 cm | kos | 147,4377 | N | N |
| BM02040205 | bukov furnir - belo pleskan - tip P - 2 75 cm | kos | 154,0018 | N | N |
| BM02040206 | bukov furnir - belo pleskan - tip P - 2 85 cm | kos | 160,0610 | N | N |
| BM02040207 | bukov furnir - belo pleskan - tip P - 3 95 cm | kos | 167,1299 | N | N |
| BM020403 | izvedba - kvaliteta notranjih kril in podbojev - mahagonij - lakiran |  |  | N | N |
| BM02040301 | mahagonij - lakiran - tip P - 1 65 cm | kos | 129,7655 | N | N |
| BM02040302 | mahagonij - lakiran - tip P - 1 75 cm | kos | 137,8443 | N | N |
| BM02040303 | mahagonij - lakiran - tip P - 1 85 cm | kos | 137,3394 | N | N |
| BM02040304 | mahagonij - lakiran - tip P - 1 95 cm | kos | 148,4476 | N | N |
| BM02040305 | mahagonij - lakiran - tip P - 2 75 cm | kos | 147,9427 | N | N |
| BM02040306 | mahagonij - lakiran - tip P - 2 85 cm | kos | 159,0511 | N | N |
| BM02040307 | mahagonij - lakiran - tip P - 3 95 cm | kos | 160,0610 | N | N |
| BM020404 | izvedba - kvaliteta notranjih kril in podbojev - hrast natur - lak., lužen |  |  | N | N |
| BM02040401 | hrast natur - lak., lužen - tip P - 1 65 cm | kos | 129,7655 | N | N |
| BM02040402 | hrast natur - lak., lužen - tip P - 1 75 cm | kos | 137,8443 | N | N |
| BM02040403 | hrast natur - lak., lužen - tip P - 1 85 cm | kos | 137,3394 | N | N |
| BM02040404 | hrast natur - lak., lužen - tip P - 1 95 cm | kos | 148,4476 | N | N |
| BM02040405 | hrast natur - lak., lužen - tip P - 2 75 cm | kos | 152,4871 | N | N |
| BM02040406 | hrast natur - lak., lužen - tip P - 2 85 cm | kos | 159,0511 | N | N |
| BM02040407 | hrast natur - lak., lužen - tip P - 3 95 cm | kos | 167,6347 | N | N |
| BM020405 | izvedba - kvaliteta notranjih stilnih kril in podbojev - hrast - lakiran ali lužen |  |  | N | N |
| BM02040501 | hrast - lakiran ali lužen - STIL |  |  | N | N |
| BM0204050101 | hrast - lakiran ali lužen - STIL - tip P - 1 65 cm | kos | 178,7432 | N | N |
| BM0204050102 | hrast - lakiran ali lužen - STIL - tip P - 1 75 cm | kos | 186,3170 | N | N |
| BM0204050103 | hrast - lakiran ali lužen - STIL - tip P - 1 85 cm | kos | 191,3662 | N | N |
| BM0204050104 | hrast - lakiran ali lužen - STIL - tip P - 1 95 cm | kos | 209,0385 | N | N |
| BM0204050105 | hrast - lakiran ali lužen - STIL - tip P - 3 75 cm | kos | 216,1074 | N | N |
| BM0204050106 | hrast - lakiran ali lužen - STIL - tip P - 3 85 cm | kos | 223,6814 | N | N |
| BM0204050107 | hrast - lakiran ali lužen - STIL - tip P - 3 95 cm | kos | 236,8093 | N | N |
| BM0204050108 | hrast - lakiran ali lužen - STIL - tip P - 3 LM6 75 cm | kos | 241,3538 | N | N |
| BM0204050109 | hrast - lakiran ali lužen - STIL - tip P - 3 LM6 85 cm | kos | 248,9276 | N | N |
| BM0204050110 | hrast - lakiran ali lužen - STIL - tip P - 3 LM6 95 cm | kos | 263,0653 | N | N |
| BM02040502 | hrast - lakiran ali lužen - KLASIK |  |  | N | N |
| BM0204050201 | hrast - lakiran ali lužen - KLASIK - tip P - 1 65 cm | kos | 298,4101 | N | N |
| BM0204050202 | hrast - lakiran ali lužen - KLASIK - tip P - 1 75 cm | kos | 305,4790 | N | N |
| BM0204050203 | hrast - lakiran ali lužen - KLASIK - tip P - 1 85 cm | kos | 312,0431 | N | N |
| BM0204050204 | hrast - lakiran ali lužen - KLASIK - tip P - 1 95 cm | kos | 337,7943 | N | N |
| BM0204050205 | hrast - lakiran ali lužen - KLASIK - tip P - 3 75 cm | kos | 289,3216 | N | N |
| BM0204050206 | hrast - lakiran ali lužen - KLASIK - tip P - 3 85 cm | kos | 295,8856 | N | N |
| BM0204050207 | hrast - lakiran ali lužen - KLASIK - tip P - 3 95 cm | kos | 321,1317 | N | N |
| BM0204050208 | hrast - lakiran ali lužen - KLASIK - tip P - 3 LM6 75 cm | kos | 323,6564 | N | N |
| BM0204050209 | hrast - lakiran ali lužen - KLASIK - tip P - 3 LM6 85 cm | kos | 330,2203 | N | N |
| BM0204050210 | hrast - lakiran ali lužen - KLASIK - tip P - 3 LM6 95 cm | kos | 355,9714 | N | N |
| BM02040503 | hrast - lakiran ali lužen - BAROK |  |  | N | N |
| BM0204050301 | hrast - lakiran ali lužen - BAROK - tip P - 1 65 cm | kos | 390,3063 | N | N |
| BM0204050302 | hrast - lakiran ali lužen - BAROK - tip P - 1 75 cm | kos | 396,8703 | N | N |
| BM0204050303 | hrast - lakiran ali lužen - BAROK - tip P - 1 85 cm | kos | 412,0181 | N | N |
| BM0204050304 | hrast - lakiran ali lužen - BAROK - tip P - 1 95 cm | kos | 437,7692 | N | N |
| BM0204050305 | hrast - lakiran ali lužen - BAROK - tip P - 3 75 cm | kos | 383,2374 | N | N |
| BM0204050306 | hrast - lakiran ali lužen - BAROK - tip P - 3 85 cm | kos | 397,8802 | N | N |
| BM0204050307 | hrast - lakiran ali lužen - BAROK - tip P - 3 95 cm | kos | 412,0181 | N | N |
| BM0204050308 | hrast - lakiran ali lužen - BAROK - tip P - 3 LM6 75 cm | kos | 429,6904 | N | N |
| BM0204050309 | hrast - lakiran ali lužen - BAROK - tip P - 3 LM6 85 cm | kos | 447,3626 | N | N |
| BM0204050310 | hrast - lakiran ali lužen - BAROK - tip P - 3 LM6 95 cm | kos | 472,1041 | N | N |
| BM020406 | Vhodna lestvičasta vrata - naravni premaz |  |  | N | N |
| BM02040601 | naravni premaz - enokrilna |  |  | N | N |
| BM0204060101 | naravni premaz - enokrilna - OVV 1 108,4cm | kos | 293,3609 | N | N |
| BM0204060102 | naravni premaz - enokrilna - OVV 2 108,4cm | kos | 304,9741 | N | N |
| BM0204060103 | naravni premaz - enokrilna - VVO 108,4cm | kos | 256,5014 | N | N |
| BM0204060104 | naravni premaz - enokrilna - OPALE 108,4cm | kos | 6,0591 | N | N |
| BM02040602 | naravni premaz - dvokrilna |  |  | N | N |
| BM0204060201 | naravni premaz - dvokrilna - DV 1/1 108,4cm | kos | 453,4219 | N | N |
| BM0204060202 | naravni premaz - dvokrilna - DV 2/1 108,4cm | kos | 457,9661 | N | N |
| BM020407 | Masivna vhodna vrata in stranske svetlobe, lazurni premaz in bakreni dodatki |  |  | N | N |
| BM02040701 | Masivna vhodna vrata, lazurni premaz in bakreni dodatki |  |  | N | N |
| BM0204070101 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - TRAMO T 402 HRAST | kos | 983,5921 | N | N |
| BM0204070102 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - TRAMO T 406 HRAST | kos | 1.072,4600 | N | N |
| BM0204070103 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - TRAMO T 422 HRAST | kos | 1.268,3700 | N | N |
| BM0204070104 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - TRAMO T 432 HRAST | kos | 1.134,0600 | N | N |
| BM0204070105 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - VARIANT V 203 SMREKA | kos | 791,7209 | N | N |
| BM0204070106 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - VARIANT V 243 HRAST | kos | 1.269,8800 | N | N |
| BM0204070107 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - MODERN M 312 HRAST | kos | 1.126,4900 | N | N |
| BM0204070108 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - MODERN M 331 HRAST | kos | 1.007,8300 | N | N |
| BM0204070109 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - MODERN M 301 SMREKA | kos | 820,5017 | N | N |
| BM0204070110 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - BACH B 501 HRAST zastekljena | kos | 1.400,1500 | N | N |
| BM0204070111 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - BACH B 522 HRAST zastekljena | kos | 1.572,8400 | N | N |
| BM0204070112 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - FUTURA F 712 SMREKA | kos | 987,6314 | N | N |
| BM0204070113 | vrata, lazurni premaz in bakr. dod. - FUTURA F 722 SMREKA | kos | 806,8687 | N | N |
| BM02040702 | stranske svetlobe, lazurni premaz in bakreni dodatki |  |  | N | N |
| BM0204070201 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - TRAMO T 402 HRAST | kos | 433,7297 | N | N |
| BM0204070202 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - TRAMO T 406 HRAST | kos | 447,8676 | N | N |
| BM0204070203 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - TRAMO T 422 HRAST | kos | 423,1263 | N | N |
| BM0204070204 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - TRAMO T 432 HRAST | kos | 433,7297 | N | N |
| BM0204070205 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - VARIANT V 203 SMREKA | kos | 334,2598 | N | N |
| BM0204070206 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - VARIANT V 243 HRAST |  |  | N | N |
| BM0204070207 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - MODERN M 312 HRAST | kos | 511,4880 | N | N |
| BM0204070208 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - MODERN M 331 HRAST | kos | 499,3699 | N | N |
| BM0204070209 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - MODERN M 301 SMREKA | kos | 366,0699 | N | N |
| BM0204070210 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - BACH B 501 HRAST zastekljena | kos | 455,9464 | N | N |
| BM0204070211 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - BACH B 522 HRAST zastekljena | kos | 526,6358 | N | N |
| BM0204070212 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - FUTURA F 712 SMREKA | kos | 306,9938 | N | N |
| BM0204070213 | svetlobe, lazurni premaz in bak. dod. - FUTURA F 722 SMREKA | kos | 306,9938 | N | N |
| BM020408 | Garažna vrata - 244,4 x 207,2 - naravni premaz lestvičasta vrata |  |  | N | N |
| BM02040801 | lestvičasta vrata OGV / SONCE / SMREKA | kos | 441,3036 | N | N |
| BM02040802 | lestvičasta vrata GV – P 1 / ELIPSA / SMREKA | kos | 554,9116 | N | N |
| BM0205 | e.) Drugi dodatki |  |  | N | N |
| BM020501 | Drugi dodatki - notranja vrata od do | kos | 17,1674 do 63,6205 | N | N |
| BM020502 | Drugi dodatki - vhodna vrata od do | kos | 44,4333 do 154,0018 | N | N |
| BM03 | Vgrajevanje okn in vrat |  |  | N | N |
| BM0301 | vzidava enojnih ali vezanih oken - velikost do 2,0 m2 | kos | 47,7154 | N | N |
| BM0302 | vzidava enojnih ali vezanih oken - velik. nad 2,0 m2 | kos | 72,2041 | N | N |
| BM0303 | vzidava dvojnih klasič.oken - vel. do 2,0 m2 | kos | 53,5219 | N | N |
| BM0304 | vzidava dvojnih klasič.oken - vel. nad 2,0 m2 | kos | 83,2115 | N | N |
| BM0305 | vzidava lesenih zastekljenih sten - mehak les | m2 | 23,9839 | N | N |
| BM0306 | vzidava lesenih zastekljenih sten - trdi les | m2 | 31,3052 | N | N |
| BM04 | vgrajevanje vrat v gotove zidne |  |  | N | N |
| BM0401 | odprtine (tesnitev s purpenom) - vel. do 2,0 m2 | kos | 21,2068 | N | N |
| BM0402 | odprtine (tesnitev s purpenom) - vel. 2,0 - 4,0 m2 | kos | 32,8200 | N | N |
| BM0403 | vzidava vrat - plohasti podboj - vel. do 2,0 m2 | kos | 33,7289 | N | N |
| BM0404 | vzidava vrat - plohasti podboj - vel. nad 2,0 m2 | kos | 57,4604 | N | N |
| BM0405 | vzidava vrat - okvirni podboj - vel. do 2,0 m2 | kos | 52,1082 | N | N |
| BM0406 | vzidava vrat - okvirni podboj - vel. nad 2,0 m2 | kos | 70,4369 | N | N |
| BM0407 | vzidava vrat - balkonska - vel. do 2,0 m2 | kos | 57,7128 | N | N |
| BM0408 | vzidava vrat - balkonska - vel. 2,0 - 4,0 m2 | kos | 76,3698 | N | N |
| BM0409 | vzidava vrat - balkonska - vel. nad 4,0 m2 | kos | 93,7140 | N | N |
| BN | Steklarska dela |  |  | N | N |
| BN01 | prirezana stekla |  |  | N | N |
| BN0101 | prirezana stekla - vgrajevanje v nov izdelek |  |  | N | N |
| BN010101 | prirezana stekla - vgrajevanje v nov izdelek - vrtna stekla |  |  | N | N |
| BN01010101 | Float - brezbarvni - 3 mm | kos | 19,5405 | N | N |
| BN01010102 | Float - brezbarvni - 4 mm | kos | 21,2068 | N | N |
| BN01010103 | Float - brezbarvni - 5 mm | kos | 23,3780 | N | N |
| BN01010104 | Float - brezbarvni - 8 mm | kos | 30,9518 | N | N |
| BN01010105 | Float - brezbarvni - 10 mm | kos | 35,8497 | N | N |
| BN010102 | prirezana stekla - vgrajevanje v nov izdelek - ornamentna stekla: |  |  | N | N |
| BN01010201 | Rosa - bela - 4 mm | kos | 21,1564 | N | N |
| BN01010202 | Katedral - beli - 4 mm | kos | 21,1564 | N | N |
| BN01010203 | Niagara - bela - 5 mm | kos | 30,1945 | N | N |
| BN01010204 | Silwit - beli - 4 mm | kos | 24,2363 | N | N |
| BN01010205 | Alt deutch - bela - 4 mm | kos | 47,9678 | N | N |
| BN01010206 | Ornament - 523 - 4 mm | kos | 21,1564 | N | N |
| BN01010207 | Katedral - rumeni - 4 mm | kos | 32,7192 | N | N |
| BN01010208 | Silwit - rjavi - 4 mm | kos | 28,9322 | N | N |
| BN01010209 | Alt deutsch - rjavi - 4 mm | kos | 49,3312 | N | N |
| BN01010210 | Niagara - rjavi - 5 mm | kos | 32,5676 | N | N |
| BN0102 | prirezana stekla - popravilo starega |  |  | N | N |
| BN010201 | prirezana stekla - popravilo starega - vrtna stekla |  |  | N | N |
| BN01020101 | Float - brezbarvni - 3 mm | kos | 27,9223 | N | N |
| BN01020102 | Float - brezbarvni - 4 mm | kos | 29,6391 | N | N |
| BN01020103 | Float - brezbarvni - 5 mm | kos | 31,8101 | N | N |
| BN01020104 | Float - brezbarvni - 8 mm | kos | 39,3841 | N | N |
| BN01020105 | Float - brezbarvni - 10 mm | kos | 44,2313 | N | N |
| BN010202 | prirezana stekla - popravilo starega - ornamentna stekla: |  |  | N | N |
| BN01020201 | Rosa - bela - 4 mm | kos | 28,0233 | N | N |
| BN01020202 | Katedral - beli - 4 mm | kos | 28,0233 | N | N |
| BN01020203 | Niagara - bela - 5 mm | kos | 28,0233 | N | N |
| BN01020204 | Silwit - beli - 4 mm | kos | 28,0233 | N | N |
| BN01020205 | Alt deutch - bela - 4 mm | kos | 28,0233 | N | N |
| BN01020206 | Ornament - 523 - 4 mm | kos | 28,0233 | N | N |
| BN01020207 | Katedral - rumeni - 4 mm | kos | 28,0233 | N | N |
| BN01020208 | Silwit - rjavi - 4 mm | kos | 28,0233 | N | N |
| BN01020209 | Alt deutsch - rjavi - 4 mm | kos | 28,0233 | N | N |
| BN01020210 | Niagara - rjavi - 4 mm | kos | 28,0233 | N | N |
| BN02 | sončnozaščitna stekla |  |  | N | N |
| BN0201 | sončnozaščitna stekla - vgrajevanje v nov izdelek |  |  | N | N |
| BN020101 | PARSOL - razne barve - 4 mm | kos | 24,3374 | N | N |
| BN020102 | PARSOL - razne barve - 5 mm | kos | 27,3164 | N | N |
| BN020103 | PARSOL - razne barve - 8 mm | kos | 38,3742 | N | N |
| BN020104 | PARSOL - razne barve - 10 mm | kos | 44,7868 | N | N |
| BN020105 | PARSOL - priva blue - 6 mm | kos | 39,9901 | N | N |
| BN020106 | PARSOL - priva blue - 8 mm | kos | 51,1994 | N | N |
| BN020107 | STOPSOL - clear - 4 mm | kos | 34,0319 | N | N |
| BN020108 | STOPSOL - bronza - 4 mm | kos | 37,1119 | N | N |
| BN020109 | STOPSOL - grey - 4 mm | kos | 37,1119 | N | N |
| BN020110 | STOPSOL - grey - 8 mm | kos | 62,6106 | N | N |
| BN020111 | STOPSOL - bronza - 6 mm | kos | 47,8667 | N | N |
| BN020112 | STOPSOL - green - 6 mm | kos | 47,8667 | N | N |
| BN020113 | STOPSOL - green - 8 mm | kos | 62,6106 | N | N |
| BN0202 | sončnozaščitna stekla - popravilo starega |  |  | N | N |
| BN020201 | PARSOL - razne barve - 4 mm | kos | 32,7192 | N | N |
| BN020202 | PARSOL - razne barve - 5 mm | kos | 35,6982 | N | N |
| BN020203 | PARSOL - razne barve - 8 mm | kos | 46,7559 | N | N |
| BN020204 | PARSOL - razne barve - 10 mm | kos | 53,1685 | N | N |
| BN020205 | PARSOL - priva blue - 6 mm | kos | 48,3717 | N | N |
| BN020206 | PARSOL - priva blue - 8 mm | kos | 59,5811 | N | N |
| BN020207 | STOPSOL - clear - 4 mm | kos | 42,4137 | N | N |
| BN020208 | STOPSOL - bronza - 4 mm | kos | 45,4937 | N | N |
| BN020209 | STOPSOL - grey - 4 mm | kos | 45,4937 | N | N |
| BN020210 | STOPSOL - grey - 8 mm | kos | 70,9922 | N | N |
| BN020211 | STOPSOL - bronza - 6 mm | kos | 56,2990 | N | N |
| BN020212 | STOPSOL - green - 6 mm | kos | 56,2990 | N | N |
| BN020213 | STOPSOL - green - 8 mm | kos | 70,9922 | N | N |
| BN03 | izolacijska stekla |  |  | N | N |
| BN0301 | izolacijska stekla - vgrajevanje v nov izdelek |  |  | N | N |
| BN030101 | STANDARD - 4-16-4 | kos | 42,1611 | N | N |
| BN030102 | STANDARD - 5-16-5 | kos | 46,4530 | N | N |
| BN030103 | STANDARD - 6-16-6 | kos | 51,8558 | N | N |
| BN030105 | STANDARD - 8-16-8 | kos | 61,6008 | N | N |
| BN030106 | Katedral beli 4-16-4 | kos | 42,1106 | N | N |
| BN030107 | Katedral rumeni 4-16-4 | kos | 53,6230 | N | N |
| BN030108 | Gotic beli 4-16-4 | kos | 49,2301 | N | N |
| BN0302 | izolacijska stekla - popravilo starega |  |  | N | N |
| BN030201 | STANDARD 4-16-4 | kos | 50,5429 | N | N |
| BN030202 | STANDARD 5-16-5 | kos | 54,8853 | N | N |
| BN030203 | STANDARD 6-16-6 | kos | 60,2374 | N | N |
| BN030204 | STANDARD 8-16-8 | kos | 70,0330 | N | N |
| BN030205 | Katedral beli 4-16-4 | kos | 50,4924 | N | N |
| BN030206 | Katedral rumeni 4-16-4 | kos | 62,0047 | N | N |
| BN030207 | Gotic beli 4-16-4 | kos | 57,6623 | N | N |
| BN04 | toplotno - zaščitna stekla |  |  | N | N |
| BN0401 | toplotno - zaščitna stekla - vgrajevanje v nov izdelek |  |  | N | N |
| BN040101 | Niagara bela 5-16-4 1,1 | kos | 54,6328 | N | N |
| BN040102 | Alt deutsch beli 4-16-4 1,1 | kos | 72,4062 | N | N |
| BN040103 | Katedral rumeni 4-16-4 1,1 | kos | 57,1069 | N | N |
| BN040104 | TZ IPLUS 4-15-4 1,1 | kos | 45,6452 | N | N |
| BN0402 | toplotno - zaščitna stekla - popravilo starega |  |  | N | N |
| BN040201 | Niagara bela 5-16-4 1,1 | kos | 63,0145 | N | N |
| BN040202 | Alt deutsch beli 4-16-4 1,1 | kos | 80,7879 | N | N |
| BN040203 | Katedral rumeni 4-16-4 1,1 | kos | 65,5392 | N | N |
| BN040204 | TZ IPLUS 4-15-4 1,1 | kos | 54,0268 | N | N |
| BN05 | sončno - zaščitna stekla |  |  | N | N |
| BN0501 | sončno - zaščitna stekla - vgrajevanje v nov izdelek |  |  | N | N |
| BN050101 | PARSOL – razne barve 4-16-4 | kos | 45,2916 | N | N |
| BN050102 | STOPSOL s. clear 6-16-4 | kos | 63,1156 | N | N |
| BN050103 | STOPSOL s. grey 6-16-4 | kos | 68,8212 | N | N |
| BN050104 | STOPSOL s. dark blue 6-16-4 | kos | 77,7583 | N | N |
| BN0502 | sončno - zaščitna stekla - popravilo starega |  |  | N | N |
| BN050201 | PARSOL – razne barve 4-16-4 | kos | 53,6734 | N | N |
| BN050202 | STOPSOL s. clear 6-16-4 | kos | 71,5477 | N | N |
| BN050203 | STOPSOL s. grey 6-16-4 | kos | 77,2028 | N | N |
| BN050204 | STOPSOL s. dark blue 6-16-4 | kos | 86,1905 | N | N |
| BN06 | zvočno - zaščitna stekla |  |  | N | N |
| BN0601 | zvočno - zaščitna stekla - vgrajevanje v nov izdelek |  |  | N | N |
| BN060101 | Ipaphon S 37/22 | kos | 52,2597 | N | N |
| BN060102 | Ipaphon S 45/30 | kos | 96,1880 | N | N |
| BN060103 | Ipaphon S 53/42 | kos | 142,5401 | N | N |
| BN060104 | Ipaphon Iplus 36/26 1,1 | kos | 50,4924 | N | N |
| BN060105 | Ipaphon Iplus 39/34 1,1 | kos | 63,5194 | N | N |
| BN060106 | Ipaphon Iplus 42/36 1,1 | kos | 96,5920 | N | N |
| BN0602 | zvočno - zaščitna stekla - popravilo starega |  |  | N | N |
| BN060201 | Ipaphon S 37/22 | kos | 60,6920 | N | N |
| BN060202 | Ipaphon S 45/30 | kos | 104,5697 | N | N |
| BN060203 | Ipaphon S 53/42 | kos | 150,9724 | N | N |
| BN060204 | Ipaphon Iplus 36/26 1,1 | kos | 58,9246 | N | N |
| BN060205 | Ipaphon Iplus 39/34 1,1 | kos | 71,9517 | N | N |
| BN060206 | Ipaphon Iplus 42/36 1,1 | kos | 104,9737 | N | N |
| BN07 | varnostno steklo S in Iplus |  |  | N | N |
| BN0701 | varnostno steklo S in Iplus - vgrajevanje v nov izdelek |  |  | N | N |
| BN070101 | ESG 6-14-6 | kos | 64,2264 | N | N |
| BN070102 | VSG 8-16-6 | kos | 71,3963 | N | N |
| BN070103 | VSG 8-16- VSG 6 | kos | 85,8877 | N | N |
| BN070105 | ESG 8-16- VSG 6 | kos | 88,1597 | N | N |
| BN070106 | VSG 8-16-4 1,1 | kos | 70,0330 | N | N |
| BN070107 | VSG 8-16-6 1,1 | kos | 74,6277 | N | N |
| BN070108 | ESG 4-16- VSG 8 1,1 | kos | 88,5132 | N | N |
| BN070109 | ESG 6-16-9,5 GH 1,1 | kos | 95,5317 | N | N |
| BN0702 | varnostno steklo S in Iplus - popravilo starega |  |  | N | N |
| BN070201 | ESG 6-14-6 | kos | 72,6081 | N | N |
| BN070202 | VSG 8-16-6 | kos | 79,7779 | N | N |
| BN070203 | VSG 8-16- VSG 6 | kos | 94,3198 | N | N |
| BN070204 | ESG 8-16- VSG 6 | kos | 96,5414 | N | N |
| BN070205 | VSG 8-16-4 1,1 | kos | 78,4147 | N | N |
| BN070206 | VSG 8-16-6 1,1 | kos | 83,0600 | N | N |
| BN070207 | ESG 4-16- VSG 8 1,1 | kos | 96,8950 | N | N |
| BN070208 | ESG 6-16-9,5 GH 1,1 | kos | 103,9134 | N | N |
| BN08 | Steklene prizme z vgrajevanjem |  |  | N | N |
| BN0801 | prozorne - Wolke - 19x19x8 cm | kos | 149,7100 | N | N |
| BN0802 | barvne - Wolke tirkizna 19x19x8 cm | kos | 219,5158 | N | N |
| BN0803 | satenaste - Sahara Wolke azur 19x19x8 | kos | 246,1504 | N | N |
| BN0804 | prozorne - Savona 24x24x8 cm | kos | 183,7924 | N | N |
| BN0805 | prozorne - Digona 19x19x8 cm | kos | 183,7924 | N | N |
| BN0806 | prezračevalno okence 19x19 | kos | 63,1156 | N | N |
| BN0807 | prezračevalno okence 39x39 | kos | 128,2507 | N | N |
| BN09 | Ostala stekla |  |  | N | N |
| BN0901 | Ostala stekla - vgrajevanje v nov izdelek |  |  | N | N |
| BN090101 | Žično 6/7 mm | kos | 27,1145 | N | N |
| BN090102 | Žično 6/7 mm - barvano | kos | 35,3448 | N | N |
| BN090103 | Žično 6 mm - polirano | kos | 77,5563 | N | N |
| BN090104 | Lepljeno 6 mm | kos | 40,5958 | N | N |
| BN090105 | Lepljeno 8 mm | kos | 45,5947 | N | N |
| BN090106 | Lepljeno 6 mm mlečna folija | kos | 54,2794 | N | N |
| BN090107 | Lepljeno 8 mm mlečna folija | kos | 58,3187 | N | N |
| BN0902 | Ostala stekla - popravilo starega |  |  | N | N |
| BN090201 | Žično 6/7 mm | kos | 35,4962 | N | N |
| BN090202 | Žično 6/7 mm - barvano | kos | 43,7769 | N | N |
| BN090203 | Žično 6 mm - polirano | kos | 86,3420 | N | N |
| BN090204 | Lepljeno 6 mm | kos | 48,9776 | N | N |
| BN090205 | Lepljeno 8 mm | kos | 54,0268 | N | N |
| BN090206 | Lepljeno 6 mm mlečna folija | kos | 62,6611 | N | N |
| BN090207 | Lepljeno 8 mm mlečna folija | kos | 66,6500 | N | N |
| BN11 | Vgrajeno kaljeno steklo - prozorno float brezbarvno steklo |  |  | N | N |
| BN1101 | prozorno float brezbarvno steklo - debelina 4 mm | kos | 30,8003 | N | N |
| BN1102 | prozorno float brezbarvno steklo - debelina 5 mm | kos | 34,8398 | N | N |
| BN1103 | prozorno float brezbarvno steklo - debelina 6 mm | kos | 39,3841 | N | N |
| BN1104 | prozorno float brezbarvno steklo - debelina 8 mm | kos | 47,9678 | N | N |
| BN1105 | prozorno float brezbarvno steklo - debelina 10 mm | kos | 56,5516 | N | N |
| BN12 | sončno - zaščitno steklo |  |  | N | N |
| BN1201 | Parsol, razne barve |  |  | N | N |
| BN120101 | parsol, razne barve - debelina 4 mm | kos | 33,8300 | N | N |
| BN120102 | parsol, razne barve - debelina 5 mm | kos | 38,8792 | N | N |
| BN120103 | parsol, razne barve - debelina 6 mm | kos | 44,1808 | N | N |
| BN120104 | parsol, razne barve - debelina 8 mm | kos | 55,0367 | N | N |
| BN120105 | parsol, razne barve - debelina 10 mm | kos | 66,6500 | N | N |
| BN1202 | Parsol, clear |  |  | N | N |
| BN120201 | Parsol, clear debelina 4 mm | kos | 43,4235 | N | N |
| BN120202 | Parsol, clear debelina 6 mm | kos | 55,2892 | N | N |
| BN120203 | Parsol, clear debelina 8 mm | kos | 70,6894 | N | N |
| BN1203 | Stopsol silver, grey |  |  | N | N |
| BN120301 | Stopsol silver, grey debelina 6 mm | kos | 61,0958 | N | N |
| BN120302 | Stopsol silver, grey debelina 8 mm | kos | 79,7779 | N | N |
| BN1204 | Stopsol silver, green |  |  | N | N |
| BN120401 | Stopsol silver, green debelina 6 mm | kos | 61,0958 | N | N |
| BN120402 | Stopsol silver, green debelina 8 mm | kos | 79,7779 | N | N |
| BN1205 | Stopsol silver, blue |  |  | N | N |
| BN120501 | Stopsol silver, blue debelina 6 mm | kos | 69,9320 | N | N |
| BN120502 | Stopsol silver, blue debelina 8 mm | kos | 92,4011 | N | N |
| BN120503 | Stopsol silver, blue debelina 10 mm |  |  | N | N |
| BN13 | Ornamentna kaljena stekla |  |  | N | N |
| BN1301 | jedkano steklo |  |  | N | N |
| BN130101 | jedkano steklo debelina 4 mm | kos | 54,5318 | N | N |
| BN130102 | jedkano steklo debelina 5 mm | kos | 59,0761 | N | N |
| BN130103 | jedkano steklo debelina 6 mm | kos | 66,1450 | N | N |
| BN130104 | jedkano steklo debelina 8 mm | kos | 75,7386 | N | N |
| BN130105 | jedkano steklo debelina 10 mm | kos | 96,9454 | N | N |
| BN1302 | Rosa bela |  |  | N | N |
| BN130201 | Rosa bela debelina 4 mm | kos | 30,8003 | N | N |
| BN130202 | Rosa bela debelina 6 mm | kos | 36,8595 | N | N |
| BN130203 | Rosa bela debelina 10 mm | kos | 68,6697 | N | N |
| BN1303 | Činčila bela |  |  | N | N |
| BN130301 | Činčila bela debelina 4 mm | kos | 37,8693 | N | N |
| BN130302 | Činčila bela debelina 6 mm | kos | 46,9579 | N | N |
| BN130303 | Činčila bela debelina 8 mm | kos | 55,5416 | N | N |
| BO | Svetlobne kupole in svetlobni trakovi |  |  | N | N |
| BO01 | Svetlobne kupole iz akrilnih plošč PMMA |  |  | N | N |
| BO0101 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir |  |  | N | N |
| BO010101 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 60 x 60 | kos | 190,2555 | N | N |
| BO010102 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 70 x 70 | kos | 204,7972 | N | N |
| BO010103 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 70 x 100 | kos | 262,5605 | N | N |
| BO010104 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 80 x 130 | kos | 287,2008 | N | N |
| BO010105 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 80 x 220 | kos | 369,6044 | N | N |
| BO010106 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 100 x 100 | kos | 269,0236 | N | N |
| BO010107 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 100 x 160 | kos | 339,8139 | N | N |
| BO010108 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 100 x 220 | kos | 421,1066 | N | N |
| BO010109 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 100 x 300 | kos | 554,4066 | N | N |
| BO010110 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 130 x 130 | kos | 346,8828 | N | N |
| BO010111 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 130 x 220 | kos | 474,6286 | N | N |
| BO010112 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 130 x 280 | kos | 553,9017 | N | N |
| BO010113 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 140 x 140 | kos | 378,6932 | N | N |
| BO010114 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 160 x 160 | kos | 434,2347 | N | N |
| BO010115 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 160 x 220 | kos | 558,9509 | N | N |
| BO010116 | enoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 180 x 180 | kos | 645,7978 | N | N |
| BO0102 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir |  |  | N | N |
| BO010201 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 60 x 60 | kos | 214,4918 | N | N |
| BO010202 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 70 x 70 | kos | 231,4572 | N | N |
| BO010203 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 70 x 100 | kos | 284,7771 | N | N |
| BO010204 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 80 x 130 | kos | 328,2006 | N | N |
| BO010205 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 80 x 220 | kos | 428,9835 | N | N |
| BO010206 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 100 x 100 | kos | 308,0037 | N | N |
| BO010207 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 100 x 160 | kos | 390,6597 | N | N |
| BO010208 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 100 x 220 | kos | 490,7861 | N | N |
| BO010209 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 100 x 300 | kos | 653,3717 | N | N |
| BO010210 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 130 x 130 | kos | 414,0377 | N | N |
| BO010211 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 130 x 220 | kos | 560,4657 | N | N |
| BO010212 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 130 x 280 | kos | 657,4112 | N | N |
| BO010213 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 140 x 140 | kos | 442,3134 | N | N |
| BO010214 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 160 x 160 | kos | 542,2885 | N | N |
| BO010215 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 160 x 220 | kos | 673,5686 | N | N |
| BO010216 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 180 x 180 | kos | 837,1640 | N | N |
| BO010217 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir 200 x 200 | kos | 861,9054 | N | N |
| BO010218 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir fi 70 | kos | 226,4584 | N | N |
| BO010219 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir fi 100 | kos | 311,5382 | N | N |
| BO010220 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir fi 130 | kos | 402,9295 | N | N |
| BO010221 | dvoslojna s podstavkom h = 30 cm + Al okvir fi 160 | kos | 542,2885 | N | N |
| BO0103 | vgrajevanje |  |  | N | N |
| BO010301 | vgrajevanje 60 x 60 | kos | 92,4011 | N | N |
| BO010302 | vgrajevanje 70 x 70 | kos | 92,4011 | N | N |
| BO010303 | vgrajevanje 70 x 100 | kos | 100,4798 | N | N |
| BO010304 | vgrajevanje 80 x 130 | kos | 100,4798 | N | N |
| BO010305 | vgrajevanje 80 x 220 | kos | 114,6177 | N | N |
| BO010306 | vgrajevanje 100 x 100 | kos | 114,6177 | N | N |
| BO010307 | vgrajevanje 100 x 160 | kos | 122,6965 | N | N |
| BO010308 | vgrajevanje 100 x 220 | kos | 122,6965 | N | N |
| BO010309 | vgrajevanje 100 x 300 | kos | 142,3886 | N | N |
| BO010310 | vgrajevanje 130 x 130 | kos | 122,6965 | N | N |
| BO010311 | vgrajevanje 130 x 220 | kos | 145,4181 | N | N |
| BO010312 | vgrajevanje 130 x 280 | kos | 142,3886 | N | N |
| BO010313 | vgrajevanje 140 x 140 | kos | 122,6965 | N | N |
| BO010314 | vgrajevanje 160 x 160 | kos | 142,3886 | N | N |
| BO010315 | vgrajevanje 160 x 220 | kos | 145,4181 | N | N |
| BO010316 | vgrajevanje 180 x 180 | kos | 150,4674 | N | N |
| BO010317 | vgrajevanje 200 x 200 | kos | 150,4674 | N | N |
| BO010318 | vgrajevanje fi 70 | kos | 92,4011 | N | N |
| BO010319 | vgrajevanje fi 100 | kos | 92,4011 | N | N |
| BO010320 | vgrajevanje fi 130 | kos | 100,4798 | N | N |
| BO010321 | vgrajevanje fi 160 | kos | 100,4798 | N | N |
| BO02 | Stenske svetlobne kupole - okna |  |  | N | N |
| BO0201 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno |  |  | N | N |
| BO020101 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno 70 x 70 | kos | 57,0565 | N | N |
| BO020102 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno 70 x 100 | kos | 69,1746 | N | N |
| BO020103 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno 80 x 130 | kos | 77,7583 | N | N |
| BO020104 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno 80 x 220 | kos | 114,6177 | N | N |
| BO020105 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno 100 x 100 | kos | 68,6697 | N | N |
| BO020106 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno 100 x 220 | kos | 129,7655 | N | N |
| BO020107 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno 130 x 130 | kos | 100,4798 | N | N |
| BO020108 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno 160 x 160 | kos | 136,3295 | N | N |
| BO020109 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno fi 70 | kos | 57,0565 | N | N |
| BO020110 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno fi 100 | kos | 68,6697 | N | N |
| BO020111 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno fi 130 | kos | 100,4798 | N | N |
| BO020112 | brez odpiranja, enoslojna - netesnjeno fi 160 | kos | 208,0288 | N | N |
| BO0202 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm |  |  | N | N |
| BO020201 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm 70 x 70 | kos | 155,0117 | N | N |
| BO020202 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm 70 x 100 | kos | 177,2284 | N | N |
| BO020203 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm 80 x 130 | kos | 226,2060 | N | N |
| BO020204 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm 80 x 220 | kos | 325,6760 | N | N |
| BO020205 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm 100 x 100 | kos | 209,0385 | N | N |
| BO020206 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm 100 x 220 | kos | 362,5355 | N | N |
| BO020207 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm 130 x 130 | kos | 333,2498 | N | N |
| BO020208 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm 160 x 160 | kos | 447,3626 | N | N |
| BO020209 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm fi 70 | kos | 163,5954 | N | N |
| BO020210 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm fi 100 | kos | 233,2749 | N | N |
| BO020211 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm fi 130 | kos | 318,6071 | N | N |
| BO020212 | za odpiranje, dvoslojna - podstavek h = 15 cm fi 160 | kos | 447,8676 | N | N |
| BO0203 | vgrajevanje |  |  | N | N |
| BO020301 | vgrajevanje 70 x 70 | kos | 92,4011 | N | N |
| BO020302 | vgrajevanje 70 x 100 | kos | 92,4011 | N | N |
| BO020303 | vgrajevanje 80 x 130 | kos | 122,6965 | N | N |
| BO020304 | vgrajevanje 80 x 220 | kos | 142,3886 | N | N |
| BO020305 | vgrajevanje 100 x 100 | kos | 122,6965 | N | N |
| BO020306 | vgrajevanje 100 x 220 | kos | 142,3886 | N | N |
| BO020307 | vgrajevanje 130 x 130 | kos | 122,6965 | N | N |
| BO020308 | vgrajevanje 160 x 160 | kos | 142,3886 | N | N |
| BO020309 | vgrajevanje fi 70 | kos | 92,4011 | N | N |
| BO020310 | vgrajevanje fi 100 | kos | 92,4011 | N | N |
| BO020311 | vgrajevanje fi 130 | kos | 122,6965 | N | N |
| BO020312 | vgrajevanje fi 160 | kos | 142,3886 | N | N |
| BO04 | Ekstrudirane akrilne plošče |  |  | N | N |
| BO0401 | prozorne, opalne, dimno rjave, modre, zelene, rumene,oranžne,rdeče |  |  | N | N |
| BO040101 | plošča debelina 2 in dimenzija 1700 x 2600 mm | kos | 10,3005 | N | N |
| BO040102 | plošča debelina 3 in dimenzija 1700 x 2600 mm | kos | 15,4507 | N | N |
| BO040103 | plošča debelina 4 in dimenzija 1700 x 2600 mm | kos | 20,7019 | N | N |
| BO040104 | plošča debelina 5 in dimenzija 1700 x 2600 mm | kos | 25,7511 | N | N |
| BO040105 | plošča debelina 6 in dimenzija 1700 x 2600 mm | kos | 30,9013 | N | N |
| BO040106 | plošča debelina 8 in dimenzija 1700 x 2600 mm | kos | 41,4038 | N | N |
| BO040107 | plošča debelina 1 in dimenzija 01700 x 2600 mm | kos | 51,5022 | N | N |
| BO040108 | plošča debelina 1 in dimenzija 21700 x 2600 mm | kos | 77,2534 | N | N |
| BO0402 | plošča z razrezom |  |  | N | N |
| BO040201 | plošča z razrezom - debelina 2 in dimenzija mm | kos | 11,6133 | N | N |
| BO040202 | plošča z razrezom - debelina 3 in dimenzija 1700 x 2600 mm | kos | 17,2684 | N | N |
| BO040203 | plošča z razrezom - debelina 4 in dimenzija 1700 x 2600 mm | kos | 23,2266 | N | N |
| BO040204 | plošča z razrezom - debelina 5 in dimenzija 1700 x 2600 mm | kos | 28,7807 | N | N |
| BO040205 | plošča z razrezom - debelina 6 in dimenzija 1700 x 2600 mm | kos | 34,8398 | N | N |
| BO040206 | plošča z razrezom - debelina 8 in dimenzija 1700 x 2600 mm | kos | 46,4530 | N | N |
| BO040207 | plošča z razrezom - debelina 1 in dimenzija 01700 x 2600 mm | kos | 58,0663 | N | N |
| BO040208 | plošča z razrezom - debelina 1 in dimenzija 21700 x 2600 mm | kos | 86,8469 | N | N |
| BO0403 | ornamentne - štirje različni vzorci - plošča |  |  | N | N |
| BO040301 | ornamentne - debelina 3 in dimenzija 760 x 2200 mm | kos | 25,7511 | N | N |
| BO0404 | ornamentne - štirje različni vzorci - razrez |  |  | N | N |
| BO040401 | ornamentne - debelina 3 in dimenzija 760 x 2200 mm | kos | 28,7807 | N | N |
| BO0405 | dvostenske akrilne plošče |  |  | N | N |
| BO040501 | SDP - 16 1200 x 6000 (vert, zast.) mm | kos | 24,2363 | N | N |
| BO040502 | SDP - 16/TD 1200 x 6000 (za nadtreške-ojač.) mm | kos | 30,2955 | N | N |
| BO05 | Profilirane akrilne plošče za kritino ali stenske obloge |  |  | N | N |
| BO0501 | salonitna profilacija | m2 | 26,2560 | N | N |
| BO0502 | trapezna profilacija | m2 | 29,2856 | N | N |
| BO06 | Telefonske govorilnice iz akrilnih plošč in poliestra |  |  | N | N |
| BO0601 | tip telefonske govorilnice govorilnice |  |  | N | N |
| BO060101 | tip telefonske govorilnice TG - 750 | kos | 283,7672 | N | N |
| BO060102 | tip telefonske govorilnice TG - 850, TG - 1000 | kos | 311,5382 | N | N |
| BO060103 | tip telefonske govorilnice TG - 1200 | kos | 363,5454 | N | N |
| BO060104 | tip telefonske govorilnice TG - 2100 | kos | 1.060,3400 | N | N |
| BO060105 | tip telefonske govorilnice TG - 2200 | kos | 1.507,7000 | N | N |
| BO060106 | tip telefonske govorilnice TG - 2300 | kos | 848,2725 | N | N |
| BO060107 | tip telefonske govorilnice TG - 2400/TD | kos | 1.793,4900 | N | N |
| BO0602 | vgraditev govorilnice |  |  | N | N |
| BO060201 | vgraditev govorilnice TG - 750 | kos | 33,8300 | N | N |
| BO060202 | vgraditev govorilnice TG - 850, TG - 1000 | kos | 33,8300 | N | N |
| BO060203 | vgraditev govorilnice TG - 1200 | kos | 33,8300 | N | N |
| BO060204 | vgraditev govorilnice TG - 2100 od do | kos | 56,5516 do 96,4405 | N | N |
| BO060205 | vgraditev govorilnice TG - 2200 od do | kos | 56,5516 do 96,4405 | N | N |
| BO060206 | vgraditev govorilnice TG - 2300 | kos | 43,9285 | N | N |
| BO060207 | vgraditev govorilnice TG - 2400/TD | kos | 33,3249 | N | N |
| BO07 | Večstenske polikarbonatne plošče |  |  | N | N |
| BO0701 | plošče debelina v mm / struktura /K-faktor / stand. dimenz. |  |  | N | N |
| BO070101 | debelina 4,5 mm / 2 – slojna / K-faktor 3,8 / 2100 x 6000 mm | m2 | 9,8460 | N | N |
| BO070102 | debelina 6 mm / 2 – slojna / K-faktor 3,5 / 2100 x 6000 mm | m2 | 12,8250 | N | N |
| BO070103 | debelina 8 mm / 2 – slojna / K-faktor 3,3 / 2100 x 6000 mm | m2 | 14,6429 | N | N |
| BO070104 | debelina 10 mm / 2 – slojna / K-faktor 3,0 / 2100 x 7000 mm | m2 | 16,6626 | N | N |
| BO070105 | debelina 16 mm / 3 – slojna / K-faktor 2,4 / 2100 x 7000 mm | m2 | 27,7708 | N | N |
| BO070106 | debelina 20 mm / 5 – slojna / K-faktor 1,8 / 2100 x 7000 mm | m2 | 32,8200 | N | N |
| BO070107 | debelina 25 mm / 6 – slojna / K-faktor 1,5 / 1250 x 7000 mm | m2 | 36,3546 | N | N |
| BO070108 | debelina 32 mm / 5 – slojna / K-faktor 1,4 / 1250 x 7000 mm | m2 | 39,3841 | N | N |
| BO070109 | debelina 40 mm / 4 – slojna / K-faktor 1,5 / 500 x 7000 mm | m2 | 4.746,2900 | N | N |
| BO0702 | montaža plošč - debelina v mm / struktura /K-faktor / stand. dimenz. + pritd. mat za m2 |  |  | N | N |
| BO070201 | debelina 4,5 mm / 2 – slojna / K-faktor 3,8 / 2100 x 6000 mm | m2 | 15,6527 | N | N |
| BO07020101 | debelina 6 mm / 2 – slojna / K-faktor 3,5 / 2100 x 6000 mm | m2 | 15,6527 | N | N |
| BO07020102 | debelina 8 mm / 2 – slojna / K-faktor 3,3 / 2100 x 6000 mm | m2 | 15,6527 | N | N |
| BO07020103 | debelina 10 mm / 2 – slojna / K-faktor 3,0 / 2100 x 7000 mm | m2 | 15,6527 | N | N |
| BO07020104 | debelina 16 mm / 3 – slojna / K-faktor 2,4 / 2100 x 7000 mm | m2 | 19,6920 | N | N |
| BO07020105 | debelina 20 mm / 5 – slojna / K-faktor 1,8 / 2100 x 7000 mm | m2 | 19,6920 | N | N |
| BO07020106 | debelina 25 mm / 6 – slojna / K-faktor 1,5 / 1250 x 7000 mm | m2 | 24,2363 | N | N |
| BO07020107 | debelina 32 mm / 5 – slojna / K-faktor 1,4 / 1250 x 7000 mm | m2 | 24,2363 | N | N |
| BO07020108 | debelina 40 mm / 4 – slojna / K-faktor 1,5 / 500 x 7000 mm | m2 | 24,2363 | N | N |
| BP | Žaluzije in senčila |  |  | N | N |
| BP01 | Žaluzije - z montažo |  |  | N | N |
| BP0101 | zunanje žaluzije - z montažo |  |  | N | N |
| BP010101 | žaluzije KRPAN 65 mm 2,0 | m2 | 63,2671 | N | N |
| BP010102 | žaluzije KRPAN 65 mm 2,0 - pokrov | m2 | 8,9372 | N | N |
| BP010103 | žaluzije KRPAN 65 mm 2,0 - elektromotor | m2 | 196,3145 | N | N |
| BP010104 | žaluzije LIPICA 50 mm 1,5 | m2 | 28,9827 | N | N |
| BP010105 | žaluzije LIPICA 50 mm 1,5 - pokrov | m2 | 8,9372 | N | N |
| BP010106 | žaluzije LIPICA 50 mm 1,5 | m2 | 22,4692 | N | N |
| BP010107 | žaluzije LIPICA 50 mm 1,5 - pokrov |  |  | N | N |
| BP010108 | žaluzije SAVICA 35 mm 1,0 | m2 | 20,1970 | N | N |
| BP010109 | žaluzije VESNA 25 mm 1,0 upravljanje na gumb | m2 | 22,2167 | N | N |
| BP010110 | žaluzije LOKVA 16 mm 1,0 | m2 | 31,3052 | N | N |
| BP010111 | žaluzije DALEX 25 MM 1,0 | m2 | 42,6660 | N | N |
| BP010112 | žaluzije DALEX 25 MM 1,0 - Elektromotor - kd | m2 | 189,0436 | N | N |
| BP010113 | žaluzije DALEX 25 MM 1,0 - Daljinski upravljalec - kd s sprejemnikom | m2 | 96,9454 | N | N |
| BP0102 | balkonske žaluzije |  |  | N | N |
| BP010201 | balkonske žaluzije LIPICA 50 mm 1,5 | m2 | 28,9827 | N | N |
| BP010202 | balkonske žaluzije LIPICA 50 mm 1,5 - pokrov |  |  | N | N |
| BP010203 | balkonske žaluzije SAVICA 35 mm 1,0 | m2 | 20,1970 | N | N |
| BP010204 | balkonske žaluzije VESNA 25 mm 1,0 | m2 | 22,2167 | N | N |
| BP010205 | balkonske žaluzije VESNA upravljanje na gumb |  |  | N | N |
| BP010206 | balkonske žaluzije LOKVA 16 mm 1,0 upravljanje na gumb | m2 | 31,3052 | N | N |
| BP010207 | balkonske žaluzije SAVICA 35 mm 1,0 upravljanje na gumb | m2 | 19,0356 | N | N |
| BP010208 | balkonske žaluzije VESNA 25 mm 1,0 upravljanje na gumb | m2 | 21,0048 | N | N |
| BP010209 | balkonske žaluzije LOKVA upravljanje na gumb | m2 | 36,3546 | N | N |
| BP010210 | balkonske žaluzije LOKVA 16 mm 1,0 | m2 | 29,7905 | N | N |
| BP010211 | balkonske žaluzije DALEX 25 MM 1,0 | m2 | 42,4137 | N | N |
| BP010212 | balkonske žaluzije DALEX 25 MM 1,0 Elektromotor - kd | m2 | 189,0436 | N | N |
| BP010213 | balkonske žaluzije DALEX 25 MM 1,0 Daljinski upravljalec - kd s sprejemnikom | m2 | 96,9454 | N | N |
| BP02 | Žaluzije v izolacijskem steklu - funkcije dvig/spust - odpiranje/zapiranje |  |  | N | N |
| BP0201 | Upravljanje z verižico 1,5 | m2 | 53,3200 | N | N |
| BP0202 | distančnik stekla 27 mm |  |  | N | N |
| BP0203 | Upravljanje z elektromotorjem in daljincem | m2 | 324,6661 | N | N |
| BP03 | Žaluzije v izolacijskem steklu - funkcija reguliranja svetlobe samo s spustom in dvigom: |  |  | N | N |
| BP0301 | Upravljanje z gumbom 1,5 | m2 | 42,1611 | N | N |
| BP0302 | distančnik stekla 22 mm |  |  | N | N |
| BP0303 | Vgraditev žaluzij v termopan steklo 4 - 27 –4 | m2 | 32,8200 | N | N |
| BP0304 | Vertikalne žaluzije - razni vzorci od do | m2 | 18,6822 do 88,3617 | N | N |
| BP0305 | Plisirane platnene zavese - razni vzorci od do | m2 | 17,6723 do 75,7386 | N | N |
| BR | Pečarska dela |  |  | N | N |
| BR0102 | Boljša izvedba, po dimenzijah enaka - do |  |  | N | N |
| BR08 | Zidanje podstavka peči s siporex bloketi ter naprava AB plošče deb. 6 cm preko podstavka, vse površine obdelane in zaglajene z izravnalno maso - tudi v podpečku. | m3 | 295,2796 | N | N |
| BS | Razna gradbena in druga dela |  |  | N | N |
| BS01 | Rušitvena dela |  |  | N | N |
| BS0101 | Rušenje betonskih zidov, temeljev in konstrukcij deb. 15 cm in več s kompresorjem : |  |  | N | N |
| BS010101 | rušenje pustega betona | m3 | 163,3430 | N | N |
| BS010102 | rušenje nearmiranega betona brez kamna | m3 | 366,0699 | N | N |
| BS010103 | rušenje nearmiranega betona z dodatkom kamna | m3 | 433,7297 | N | N |
| BS010104 | rušenje armir. betonskih stebrov in zidov | m3 | 601,8695 | N | N |
| BS010105 | rušenje armir.betonskih preklad in nosilcev | m3 | 689,2213 | N | N |
| BS010106 | rušenje armir. betonskih plošč | m3 | 307,4987 | N | N |
| BS010107 | rušenje MONTA in podobnih plošč | m3 | 189,3465 | N | N |
| BS0102 | Rušenje tankih betonskih zidov in konstrukcij s kompresorjem: |  |  | N | N |
| BS010201 | rušenje nearmiran betonski zid 10 cm | m2 | 8,4828 | N | N |
| BS010202 | rušenje armiran betonski zid 10 cm | m2 | 46,9579 | N | N |
| BS010203 | rušenje nearmiran tlak 8 cm - kamnita podlaga | m2 | 12,4211 | N | N |
| BS010204 | rušenje betonski tlak nad izolacijo | m2 | 9,0886 | N | N |
| BS010205 | rušenje estrihi do deb. 5 cm | m2 | 3,6859 | N | N |
| BS010206 | rušenje armirano betonska plošča do 10 cm | m2 | 24,4384 | N | N |
| BS0103 | Rušenje kamnitega zidu in konstrukcij : |  |  | N | N |
| BS010301 | rušenje stebrov in zidov v apneni malti ročno | m3 | 55,5416 | N | N |
| BS010302 | rušenje stebrov in zidov v PAM strojno | m3 | 76,2435 | N | N |
| BS010303 | rušenje stebrov in zidov CM strojno | m3 | 159,0511 | N | N |
| BS010304 | rušenje kamnit tlak v pesku do 10 cm | m3 | 5,2007 | N | N |
| BS010305 | rušenje kamnit tlak v CM do 10 cm | m3 | 16,6626 | N | N |
| BS0104 | Rušenje tankih opečnih zidov in konstrukcij : |  |  | N | N |
| BS010401 | rušenje predelnih sten do 8 cm | m2 | 4,6958 | N | N |
| BS010402 | rušenje predelnih sten 12 cm v PAM | m2 | 6,8166 | N | N |
| BS010403 | rušenje predelnih sten 12 cm v CM | m2 | 9,6945 | N | N |
| BS0105 | Rušenje opečnih zidov in konstrukcij deb. 20 cm in več : |  |  | N | N |
| BS010501 | rušenje zidov in stebrov iz NF v AM - ročno | m3 | 42,5146 | N | N |
| BS010502 | rušenje zidov in stebrov iz NF v PAM - strojno | m3 | 63,1156 | N | N |
| BS010503 | rušenje zidov in stebrov iz NF v CM - strojno |  |  | N | N |
| BS010504 | rušenje zidov iz Modularja v AM | m3 | 32,3151 | N | N |
| BS010505 | rušenje zidov iz Modularja v CM | m3 | 104,0144 | N | N |
| BS0106 | Prebijanje lukenj 30/30 cm - strojno : |  |  | N | N |
| BS010601 | Prebijanje lukenj 30/30 cm v opečnem zidu deb. do 30 cm : v AM | kos | 15,8546 | N | N |
| BS010602 | Prebijanje lukenj 30/30 cm v opečnem zidu deb. do 30 cm : v PAM | kos | 20,7019 | N | N |
| BS010603 | Prebijanje lukenj 30/30 cm v opečnem zidu deb. do 30 cm : v CM | kos | 29,2856 | N | N |
| BS010604 | Prebijanje lukenj v opečnem zidu deb. nad 30 cm: v AM | kos | 35,3448 | N | N |
| BS010605 | Prebijanje lukenj v opečnem zidu deb. nad 30 cm: v PAM | kos | 40,8989 | N | N |
| BS010606 | Prebijanje lukenj v opečnem zidu deb. nad 30 cm: v CM | kos | 50,4924 | N | N |
| BS0107 | Dolbljenje reg v zidove za instalacije (elektrika, vodovod, kanalizacija, centralna itd)- strojno |  |  | N | N |
| BS010701 | rege do 6 x 6 cm - v kamnitem zidu | m | 19,6920 | N | N |
| BS010702 | rege do 6 x 6 cm - v betonu | m | 18,6822 | N | N |
| BS010703 | rege do 6 x 6 cm - v opeki | m | 4,8473 | N | N |
| BS010704 | rege do 6 x 6 cm - v siporexu | m | 3,1305 | N | N |
| BS010705 | rege 10 x10 cm - v kamnitem zidu | m | 33,0726 | N | N |
| BS010706 | rege 10 x10 cm - v betonu | m | 28,7807 | N | N |
| BS010707 | rege 10 x10 cm - v opeki | m | 9,2402 | N | N |
| BS010708 | rege 10 x10 cm - v siporexu | m | 7,0689 | N | N |
| BS010709 | rege 15 x 15 cm - v kamnitem zidu | m | 59,0761 | N | N |
| BS010710 | rege 15 x 15 cm - v betonu | m | 53,0170 | N | N |
| BS010711 | rege 15 x 15 cm - v opeki | m | 18,6822 | N | N |
| BS010712 | rege 15 x 15 cm - v siporexu | m | 18,6822 | N | N |
| BS0108 | Dolbljenje reg za instalacije - ročno : |  |  | N | N |
| BS010801 | rege 3 x 3 do 6 x 6 cm v opeki z AM | m | 3,9384 | N | N |
| BS010802 | rege 3 x 3 do 6 x 6 cm v opeki z PAM | m | 4,9987 | N | N |
| BS010803 | rege 3 x 3 do 6 x 6 cm v opeki z CM | m | 6,6650 | N | N |
| BS010804 | rege 3 x 3 do 6 x 6 cm v siporexu |  |  | N | N |
| BS0109 | Odbijanje apnene malte iz zidov |  |  | N | N |
| BS010901 | Odbijanje apn. malte iz zidov - opečnih | m2 | 4,1909 | N | N |
| BS010902 | Odbijanje apn. malte iz zidov - betonskih | m2 | 4,1909 | N | N |
| BS010903 | Odbijanje apn. malte iz zidov - trstičenih | m2 | 3,8374 | N | N |
| BS010904 | Odbijanje apn. malte iz zidov - kamnitih | m2 | 4,9484 | N | N |
| BS0110 | Odbijanje cementne malte iz zidov |  |  | N | N |
| BS011001 | Odbijanje cem. malte iz zidov - opečnih | m2 | 11,7142 | N | N |
| BS011002 | Odbijanje cem. malte iz zidov - betonskih | m2 | 11,7142 | N | N |
| BS011003 | Odbijanje cem. malte iz zidov - kamnitih | m2 | 15,1478 | N | N |
| BS0111 | Odstranitve oblog in tlakov |  |  | N | N |
| BS011101 | odstranitve oblog in tlakov - lesenih stenskih | m2 | 4,2919 | N | N |
| BS011102 | odstranitve oblog in tlakov - toplotnih izolacij | m2 | 4,2919 | N | N |
| BS011103 | odstranitve oblog in tlakov - kamnit tlak | m2 | 4,2919 | N | N |
| BS011104 | odstranitve oblog in tlakov - ladijski pod | m2 | 4,2919 | N | N |
| BS011105 | odstranitve oblog in tlakov - parketa, pribitega | m2 | 4,2919 | N | N |
| BS011106 | odstranitve oblog in tlakov - parketa , lepljenega | m2 | 4,2919 | N | N |
| BS011107 | odstranitve oblog in tlakov - stropnih lesenih | m2 | 4,2919 | N | N |
| BS011108 | odstranitve oblog in tlakov - nasipni opaž | m2 | 4,2919 | N | N |
| BS011109 | odstranitve oblog in tlakov - stropni opaž z ometom | m2 | 4,2919 | N | N |
| BS0112 | Odstranitev strešnih kritin |  |  | N | N |
| BS011201 | odstranitev strešnih kritin - korcev | m2 | 3,6859 | N | N |
| BS011202 | odstranitev strešnih kritin - salonita | m2 | 1,9691 | N | N |
| BS011203 | odstranitev strešnih kritin - zareznikov | m2 | 2,8276 | N | N |
| BS011204 | odstranitev strešnih kritin - Tegole | m2 | 3,6859 | N | N |
| BS011205 | odstranitev strešnih kritin - pločevinastih kritin | m2 | 4,7464 | N | N |
| BS011206 | odstranitev strešnih kritin - bitumenskih kritin | m2 | 3,7870 | N | N |
| BS0113 | Odstranitev ostrešij |  |  | N | N |
| BS011301 | odstranitev ostrešij - enostavne izvedbe | m2 | 4,6453 | N | N |
| BS011302 | odstranitev ostrešij - sestavljene izvedbe | m2 | 6,3116 | N | N |
| BS011303 | odstranitev ostrešij - strešnega opaža | m2 | 2,5247 | N | N |
| BS011304 | odstranitev ostrešij - strešnih letev | m2 | 1,4137 | N | N |
| BS011305 | odstranitev ostrešij - špirovcev | m2 | 2,5247 | N | N |
| BS02 | Storitev čiščenja objektov |  |  | N | N |
| BS0226 | generalna čiščenja po izvedenih gradbenih in obrtniških delih |  |  | N | N |
| BS022601 | gen. čišč. po izvedenih gradb. in obrtn. delih - čiščenje objekta | m2 | 2,4741 | N | N |
| BS022602 | gen. čišč. po izvedenih gradb. in obrtn. delih - čiščenje opreme | h | 10,3510 | N | N |
| BS03 | Prevozi materialov z avtomobili |  |  | N | N |
| BS0301 | Kamioni od 3 - 15 t ali avtomikser |  |  | N | N |
| BS030101 | kosovni material |  |  | N | N |
| BS03010101 | kosovni material 1 km | km | 5,3018 | N | N |
| BS03010102 | kosovni material 3 km | km | 6,5640 | N | N |
| BS03010103 | kosovni material 5 km | km | 9,2906 | N | N |
| BS03010104 | kosovni material 7 km | km | 11,3608 | N | N |
| BS03010105 | kosovni material 10 km | km | 14,1379 | N | N |
| BS030102 | razsuti material |  |  | N | N |
| BS03010201 | razsuti material 1 km | km | 5,3018 | N | N |
| BS03010202 | razsuti material 3 km | km | 2,1258 | N | N |
| BS03010203 | razsuti material 5 km | km | 9,2906 | N | N |
| BS03010204 | razsuti material 7 km | km | 3,7870 | N | N |
| BS03010205 | razsuti material 10 km | km | 4,7464 | N | N |
| BS0302 | Prekucnik |  |  | N | N |
| BS030201 | Prekucnik 6 t - obratovanje (SIT) | h | 23,0245 | N | N |
| BS030202 | Prekucnik 6 t - stojnina (SIT) | h | 13,8349 | N | N |
| BS030203 | Prekucnik 12 t - obratovanje (SIT) | h | 32,8200 | N | N |
| BS030204 | Prekucnik 12 t - stojnina (SIT) | h | 19,6920 | N | N |
| BS030205 | Prekucnik 15 t - obratovanje (SIT) | h | 37,2634 | N | N |
| BS030206 | Prekucnik 15 t - stojnina (SIT) | h | 22,3682 | N | N |
| BS0303 | Dostava vozila 1 - 3 t - obratovanje (SIT) | h | 16,1576 | N | N |
| BS04 | Zunanje ureditve |  |  | N | N |
| BS0401 | zatravitev površin ob objektih | m2 |  | N | N |
| BS040101 | zatravitev površin ob objektih - groba izravnava | m2 | 2,2722 | N | N |
| BS040102 | zatravitev površin ob objektih - fina izravnava | m2 | 1,9691 | N | N |
| BS040103 | zatravitev površin ob objektih - humuniziranje 16 cm | m2 | 4,6453 | N | N |
| BS040104 | zatravitev površin ob objektih - sejanje trave | m2 | 3,1810 | N | N |